№12-02/63 от 21 декабря 2006 г.

Республиканские органы

государственного управления,

организации, учреждения госсаннадзора  (по списку)

О нормативном обеспечении

Информирую, что постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. №160 утверждены Санитарные правила и нормы 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений», которые вводятся в действие на территории Республики Беларусь с 02 января 2007 года взамен ранее действующих Санитарных правил и норм 14-46-96 «Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений».

Вышеуказанные постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006г. №160 и СанПиН 2.4.2.16-33-2006 размещены на Web-сайте санэпидслужбы Республики Беларусь (www. rcheph. by), об их издании будет сообщено дополнительно.

Данную информацию прошу довести до сведения заинтересованных.

Главный врач					      				          В. В. Гринь

12-02Хмара 2785105

19.12.2006г.О нормативном обеспечении

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы

Санитарные правила и нормы 2.4.2.16-33-2006

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Минск – 2006

от 22 ноября 2006г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №160

Об утверждении Санитарных правил и норм

2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к

устройству, содержанию и организации учебно-

воспитательного процесса общеобразовательных

учреждений»

В целях исполнения  Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000г., № 52, 2/172) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации  учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений» и ввести их в действие на территории Республики Беларусь с 02 января 2007 года.

2. С момента введения в действие Санитарных правил и норм 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений», не применять на территории Республики Беларусь Санитарные правила и нормы 14-46-96 «Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 11 декабря 1996г.; постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 20 декабря 2002г. № 112 «О внесении изменений и дополнений в СанПиН 14-46-96».

3. Главным государственным санитарным врачам административных территорий данное постановление довести до сведения всех заинтересованных и установить контроль за его исполнением.

М.И. Римжа

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

22 ноября 2006 №160

Санитарные правила и нормы  2.4.2.16-33-2006

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА общеобразовательных УЧРЕЖДЕНИЙ»

ГЛАВА 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И Общие  положения

1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее - Санитарные правила) распространяются на общеобразовательные учреждения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

К общеобразовательным учреждениям относятся: начальные, базовые, средние школы (в том числе школы (классы) с изучением отдельных учебных предметов на повышенном и (или) углубленном уровнях или специальных учебных предметов художественно-эстетической, спортивной направленности, с профильным обучением); вечерние (сменные) школы; гимназии; лицеи; школы-интернаты; санаторные школы-интернаты; учебно-педагогические комплексы: ясли-сады – школы, детские сады- школы, средние школы – колледжи, гимназии- колледжи (далее – общеобразовательные учреждения).

Настоящие Санитарные правила не распространяются на специальные общеобразовательные школы (школы-интернаты) для детей с особенностями психофизического развития, коллежди.

Санитарно-гигиенические требования к специальным общеобразовательным школам (школам-интернатам) для детей с особенностями психофизического развития устанавливаются Санитарными правилами и нормами 2.4.2.16.53-2005 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму специальных общеобразовательных и вспомогательных школ-интернатов», утвержденными постановлением Главного государственного   санитарного   врача    Республики     Беларусь от 28 декабря 2005г. № 270.

Санитарно-гигиенические требования к колледжам устанавливаются Санитарными правилами и нормами 14-121-99 «Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса и производственного обучения профессионально-технических и средних специальных учебных заведений», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30 июля 1999 г.

2. Структура общего среднего образования включает в себя три ступени: I ступень (1-4 классы), II ступень (5-10 классы), III ступень (11-12 классы); в вечерних (сменных) школах – 11-13 классы. Первая ступень общего среднего образования обеспечивает получение начального образования, I и II ступени – общего базового, I, II и III ступени – общего среднего образования.

3. Настоящие Санитарные правила устанавливают санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений.

Учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях должен обеспечивать сохранение здоровья учащихся; поддержание работоспособности в течение учебного дня, недели, учебного года; необходимую двигательную активность; развитие индивидуальных способностей; отдых по интересам.

4. Настоящие Санитарные правила являются обязательными для соблюдения юридическими и физическими лицами, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных учреждений и специалистов, осуществляющих государственный санитарный надзор (далее – госсаннадзор).

5. Настоящие Санитарные правила распространяются на действующие, а также проектируемые, строящиеся, реконструируемые общеобразовательные учреждения. Все нормативные требования по устройству и оборудованию вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждений следует принимать в соответствии с главами действующих СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», утвержденными Постановлением Государственного строительного комитета СССР 16 мая 1989 г. № 78 (далее - СНиП 2.08.02-89), СНБ 3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов», утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 31 декабря 2002 г. № 417 (далее - СНБ 3.01.04-02), ТКП 45-3.02-1-2004 (02250) «Состав и площади помещений общеобразовательных школ, учебно-педагогичеких комплексов, детских садов-школ», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 08 декабря 2004 г. № 294 (далее - ТКП 45-3.02-1-2004 (02250).

6. Вместимость общеобразовательных учреждений определяется из расчета:

наполняемости класса не более 25 учащихся, а в 1-4 классах, классах с изучением отдельных учебных предметов на повышенном и (или) углубленном уровнях, классах с профильным обучением, гимназических и лицейских классах, классах вечерних (сменных) школ, классах в санаторных школах-интернатах – 20 учащихся;

оптимального числа параллелей классов в городах – 2-3, в сельских населенных пунктах – 1-2; в жилых районах городов в сложившейся градостроительной ситуации, при стесненности участков застройки могут формироваться общеобразовательные учреждения с числом параллелей более трех.

7. Здания общеобразовательных учреждений могут проектироваться для учащихся 1-4 классов, для учащихся 1-12 классов (либо 5-12, 11-12 классов). При проектировании учебно-педагогических комплексов (ясли-сад-школа, детский сад-школа) должна быть обеспечена функционально-планировочная связь между зданиями (блоками в здании) учебно-воспитательных помещений и помещениями общего назначения.

8. Учащиеся 1-4 классов, проживающие на расстоянии более 2 км от общеобразовательного учреждения, 5-12 классов - более 3 км, подлежат транспортному обслуживанию. Подвоз сельских учащихся осуществляется общественным или специально выделенным для этих целей транспортом. Место сбора учащихся оборудуется навесом, огражденным с трех сторон. При условии его размещения возле транспортной магистрали необходимо устройство барьера от проезжей части дороги.

9. Работники общеобразовательных учреждений обязаны проходить  медицинские осмотры (при поступлении на работу и в дальнейшем периодические) согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работников» от 08 августа 2000 г. № 33 и другим действующим приказам Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

10. Работники общеобразовательных учреждений (работники бассейнов, пищеблоков, буфетов) проходят гигиеническое обучение в соответствии с требованиями Инструкции 1.1.11-11-17-2003 «Порядок проведения гигиенического обучения и аттестации должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, питьевой воды и пестицидов, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения и для инженерно-технических работников, организаций и предприятий различных форм собственности», утвержденной постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 15 августа 2003 г. № 90.

ГЛАВА 2

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К земельному УчастокУ

11. Общеобразовательное учреждение должно размещаться в селитебной зоне с соблюдением градостроительных требований, требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов; должно иметь земельный участок, удаленный от транспортных магистралей, промышленных, коммунальных и других предприятий, которые могут служить источниками шума и загрязнения воздуха.

Земельный участок должен иметь ровную поверхность с уклонами, обеспечивающими отвод поверхностных вод, быть сухим и хорошо проветриваться. Уровень стояния грунтовых вод на участке должен быть не менее 0,7 м ниже отметки спланированной поверхности территории.

Расстояние от зданий общеобразовательных учреждений до стен жилых домов и общественных зданий должно определяться по нормам инсоляции и освещенности в соответствии с Санитарными правилами и нормами 10-25-94 «Санитарные правила и нормы по обеспечению инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 03 мая 1994г., СНБ 3.01.04-02.

Размеры земельных участков следует принимать в соответствии с СНБ 3.01.04-02.

12. Территория земельного участка общеобразовательного учреждения должна быть планировочно выделена.

При планировке территории  необходимо  обеспечить безопасность пребывания учащихся на физкультурно-спортивных и игровых площадках.

Посадка деревьев должна производиться не ближе 10 м, кустарников - 5 м от фасадов зданий.

13. В зонах с загрязнением территории радионуклидами со стороны господствующих ветров и возможных источников загрязнения воздушных потоков предусматриваются ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 10 м.

14. Площадь озеленения участка должна составлять 40-50% . В площадь озеленения следует включать учебно-опытный участок, защитные зеленые полосы, газоны, зоны отдыха.

При размещении  участка  в непосредственной близости от лесных и садовых массивов площадь озеленения участка допускается  сокращать  на 10%.

Запрещается посадка колючих кустарников, деревьев и кустарников с ядовитыми плодами.

15. На территории участка с учетом особенностей организации учебно-воспитательного процесса выделяют различные функциональные зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную зоны в соответствии со строительными нормами и правилами, заданием на проектирование.

Все функциональные зоны должны иметь связь со зданием общеобразовательного учреждения и между собой.

Состав и площади функциональных зон (площадок) рассчитываются исходя из вместимости общеобразовательного учреждения, количества параллелей классов, специализации учреждения.

16. Физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны спортивного зала. Не допускается ее размещение со стороны окон учебных помещений.

При наличии футбольного поля круговая беговая дорожка устраивается вокруг него. Прямая дорожка, как правило, вписывается в круговую.

17. Физкультурно-спортивные площадки, предназначенные для спортивных игр, рекомендуется ориентировать продольными осями в направлении север-юг. Остальные площадки допускается ориентировать произвольно.

Оборудование и покрытие физкультурно-спортивных площадок должны соответствовать требованиям пособия П2-2000 «Проектирование спортивных и физкультурно-оздоровительных зданий, сооружений и помещений» к СНиП 2.08.02-89 (далее - пособие П2-2000 к СНиП 2.08.02-89), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. №531.

Физкультурно-спортивные и игровые площадки должны быть ограждены полосой зеленых насаждений или другим видом ограждения.

С целью предупреждения травм различные неровности, выбоины на спортивных площадках следует систематически засыпать и выравнивать. Проведение уроков на мокрых площадках запрещаются. Учащиеся должны быть обучены правильному пользованию спортивным инвентарем и оборудованием.

18. Для учащихся начальной школы должна быть выделена отдельная зона отдыха с площадками, предназначенными для подвижных игр; их площадь должна быть рассчитана на 100%  учащихся этой возрастной группы.

Площадки для отдыха учащихся 5-10 классов следует подразделять на площадку для подвижных игр, исходя из 50% охвата учащихся данной возрастной группы, и на площадку для спокойного отдыха остальной части учащихся, которые должны располагаться в отдалении от площадки для спортивных игр.

19. Зоны отдыха в школах-интернатах должны иметь удобную связь со спальным корпусом.

20. Игровые площадки, располагающиеся у здания общеобразовательного учреждения, следует засевать невысокой, трудно вытаптываемой травой (смесь клевера, тимофеевки, райграса, лугового мятлика, подорожника и др.).

21. Оборудование игровых, физкультурно-спортивных площадок должно соответствовать возрасту учащихся.

Конструкции оборудования и отдельных сооружений должны быть надежно закреплены; изготавливаться из разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь материалов; не должны иметь острых углов и выступающих деталей; поверхность деревянных конструкций должна быть гладкой и хорошо отшлифованной.

22. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения пищеблока и иметь отдельный въезд с улицы.

По заданию на проектирование в хозяйственной зоне общеобразовательного учреждения могут размещаться гараж, сарай, навесы для инвентаря и оборудования, овощехранилище (в сельской местности). При отсутствии централизованного отопления и водоснабжения здесь же предусматривается котельная и насосная с водонапорным баком.

Мусоросборники должны быть металлические или пластмассовые  с плотнозакрывающимися крышками, размещаться в хозяйственной зоне, устанавливаться на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25 м от окон здания и входа в пищеблок.

23. Въезды и входы на участок общеобразовательного учреждения, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, а также к дворовым уборным покрываются асфальтом, щебнем, бетоном и т.п.

Подходы к зданию общеобразовательного учреждения не менее чем за 100 м должны иметь твердое покрытие.

24. В вечернее время освещение территории участка общеобразовательного учреждения обязательно и должно обеспечиваться исходя из нормы освещенности в 20-40 ЛК на поверхности земли.

25. Участок общеобразовательного учреждения, размещенного в зоне, загрязненной радионуклидами, должен быть оборудован поливочными системами с отведением воды в ливневую канализацию.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ЗданиЮ

26. Общеобразовательные учреждения размещаются в 1-4 этажных зданиях. На четвертом этаже не допускается размещение учебных помещений для 1-3 классов.

27. Высота наземных этажей зданий общеобразовательных учреждений от пола до потолка должна быть не менее 3 м.

28. Ориентацию окон учебных помещений по сторонам горизонта в зданиях общеобразовательных учреждений необходимо принимать согласно приложению 1.

Для ограничения перегрева учебных помещений следует предусматривать солнцезащиту при ориентации окон,  обращенных на азимуты 200 - 275º. В качестве солнцезащитных устройств рекомендуются жалюзи, шторы, обладающие достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами.

Запрещается использовать на окнах  шторы с декоративной целью.

Оптимальная ориентация горячего цеха кухни - на север.

29. Планировочное размещение здания общеобразовательного учреждения на участке должно обеспечивать благоприятные условия освещения и инсоляции помещений.

30. При входах в здания должны устраиваться  тамбуры.

На остекленных дверях необходимо предусматривать защитные решетки на высоту не менее 1,2 м от пола.

31. Планировочное решение учебного здания общеобразовательного учреждения должно обеспечивать классно-лабораторную систему обучения, которая предполагает наличие для каждого класса собственного помещения и создание блока отдельных кабинетов и лабораторий, помещений общего назначения.

Помещения общеобразовательного учреждения объединяются в отдельные группы помещений по назначению и в соответствии со спецификой учебно-воспитательного процесса:

учебные секции для 1 классов;

учебные секции для 2-4 классов;

учебные секции для 5-12 классов;

для трудового обучения и профессиональной ориентации, детского творчества;

учебно-спортивного назначения (физкультурно-оздоровительный блок);

для эстетического воспитания и кружковой работы;

и другого назначения - столовая, библиотека, административно-хозяйственные, медицинского обеспечения.

32. Взаимное расположение отдельных групп помещений должно обеспечивать функциональную связь их между собой и соответствующими зонами участков, создавать наилучшие условия для организации учебно-воспитательного процесса.

33. Учебные секции для 1, 2-4 классов должны проектироваться обособленными от секций для учащихся других возрастных групп.

34. Классы, учебные кабинеты и лаборатории не допускается размещать в подвальном и цокольном этажах здания.

35. Учебные помещения должны быть изолированы от помещений, являющихся источниками шума и запахов (мастерских, спортивных и актовых залов, пищеблока и др.).

36. В общеобразовательных учреждениях необходимо предусматривать помещения для снятия утомления учащихся и педагогических работников (комната психологической разгрузки, помещения физкультурно-оздоровительного назначения и т.п.) в соответствии с заданием на проектирование.

37. В общеобразовательных учреждениях, ориентированных на изучение специальных учебных предметов художественно-эстетической направленности необходимо предусматривать выделение помещений под студии, специально оборудованные помещения для проведения уроков по музыке, изобразительному искусству.

Площади и устройство вышеуказанных помещений должны быть в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.4.16-52-2005 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, специализированных учебно-спортивных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. №269, СНиП 2.08.02-89 и пособиями к нему, ТКП 45-3.02-1-2004 (02250).

38. При строительстве и реконструкции общеобразовательных учреждений с изучением отдельных учебных предметов на повышенном и (или) углубленных уровнях следует предусматривать лекционную аудиторию. Ее размеры устанавливаются по вместимости в ней возрастной параллели учащихся, состоящей не более чем из 3 классов, из расчета 1 м2 на одно место.

39. Уборные (далее - санузлы) оборудуются в блоке учебных помещений. Вход в санузел не должен располагаться напротив входа в учебное помещение. Санузлы для девочек и мальчиков должны размещаться на каждом этаже. Санузлы оборудуются закрывающимися полукабинами. Количество санитарных приборов определяется из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 50 девочек; 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, 1 лотковый писсуар на 60 мальчиков. Для персонала выделяется отдельный санузел. Для девочек средних и старших классов оборудуются комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 девочек.

40. В составе физкультурно-оздоровительного блока, кроме спортивного зала (спортивных залов), рекомендуется предусматривать: учебно-тренировочный бассейн, тренажерный зал, хранилище для лыж, медицинские помещения, медико-восстановительный центр психологической разгрузки. Присутствие той или другой группы определяется местными условиями, в соответствии с профилем общеобразовательного учреждения, заданием на проектирование.

Устройство спортивных залов и других спортивных сооружений обеспечивается в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.2.12-19-2006 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации спортивных сооружений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 08 ноября 2006г. № 134, Санитарными правилами и нормами 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды в плавательных бассейнах», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 31 декабря 2002г. № 167, пособием П2-2000 к СНиП 2.08.02-89, ТКП 45-3.02-1-2004 (02250), а также с учетом возрастных особенностей детей и требований учебно-воспитательного процесса.

41. В раздевальных для мальчиков и девочек при спортивных залах предусматриваются душевые и санузлы с умывальниками в тамбуре. При строительстве, реконструкции общеобразовательных учреждений количество душевых сеток в душевой следует предусматривать из расчета: 5-6 на 20 мест в раздевальной.

42. Спальные помещения школ-интернатов и интернатов  при общеобразовательных учреждениях группируются  в самостоятельные секции для мальчиков и девочек или учебно-жилые блоки по возрастному принципу.

Секция спальных помещений должна включать, кроме спален, санузлы с умывальными, комнаты для чистки одежды и обуви, комнаты личной гигиены для девочек; целесообразно размещать душевые при спальных помещениях. В спальном корпусе должны быть созданы условия для стирки, сушки, глажения личной одежды воспитанниками.

Спальни рассчитываются на 4-6 воспитанников 1-4 классов,  не более 4 воспитанников 5-12 классов из расчета не менее 4 м2 площади на одного проживающего.

43. Учебные помещения 1-4 классов в школах-интернатах можно размещать в одном блоке со спальными (учебно-жилые блоки).

Учебные и спальные помещения для воспитанников средних и старших классов в школах-интернатах размещаются в отдельных блоках или секциях.

Секция или учебно-жилой блок должны иметь удобную связь с участком и помещениями общешкольного назначения.

44. Помещения пищеблока целесообразно выделять в специальный блок, имеющий отдельный выход на хозяйственный двор и, в случае размещения общеобразовательного учреждения в нескольких зданиях, предусматривать крытые переходы в учебные (жилые) помещения.

При обеспечении достаточного естественного освещения допускается размещение помещений пищеблока в цокольном этаже, заглубленном не более чем на 1,5 м от уровня земли.

45. Количество мест в обеденном зале должно определяться из расчета не более четырех посадок в общеобразовательном учреждении, двух - в школах-интернатах исходя из общей численности учащихся.

46. Минимальное количество мест в актовом зале определяется из расчета не менее 50%  от общего числа учащихся в школах-интернатах, не менее 25% - в других типах общеобразовательных учреждений.

47. Состав и площади помещений медицинского назначения должны определяться в зависимости от сети организаций здравоохранения на данной территории и состояния здоровья детей, с обязательным наличием медицинского, процедурного, а в школах-интернатах и учебно-педагогических комплексах (ясли-сад-школа, детский сад-школа) - дополнительно изолятора (на количество коек из расчета не менее 2% вместимости и выделения отдельных палат для воздушно-капельных и кишечных инфекций), лечебно-оздоровительных кабинетов в соответствии с профилем общеобразовательного учреждения.

48. При проектировании и реконструкции общеобразовательных учреждений, размещенных на территории районов радиоактивного загрязнения необходимо:

увеличить общие площади входных узлов с устройством для очистки обуви, оборудованном подводкой холодной воды и канализацией;

обеспечить наличие помещений для организации физкультурно-оздоровительной (плавательный бассейн, залы лечебной физкультуры) и лечебно-оздоровительной работы (кабинеты массажа, водолечения, физиотерапевтические кабинеты и т.д.);

отдавать предпочтение скатным кровлям с организованным водоотводом и устройством водоприемников со сливом в ливневую канализацию (или отстойники за пределами участков). Свободный водосброс с кровель не допускается.

49. Здания общеобразовательных учреждений должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией, в том числе ливневой, отоплением и вентиляцией в соответствии со строительными нормами и правилами.

Система горячего водоснабжения должна обеспечивать общеобразовательные учреждения горячей водой круглогодично, независимо от отопительного сезона.

В случаях отсутствия в населенном пункте централизованных систем водоснабжения общеобразовательное учреждение необходимо обеспечить питьевой водой, отвечающей гигиеническим нормативам. В неканализованных районах общеобразовательные учреждения оборудуются внутренней канализацией при условии устройства местных очистных сооружений или выгребов с последующим удалением стоков на очистные сооружения и по согласованию с территориальными органами и  учреждениями госсаннадзора.

50. При выборе источника водоснабжения необходимо руководствоваться ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 10-124-99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. №46.

51. Гардеробы в общеобразовательных учреждениях оборудуются секциями для каждого класса.

Гардеробы оснащаются вешалками для верхней одежды и ячейками для обуви. Не следует устраивать гардеробы в учебных помещениях и рекреациях.

ГЛАВА 4

требования к  Естественному и искусственному освещению

52. Основные помещения зданий общеобразовательных учреждений должны иметь естественное и искусственное освещение.

Допускается верхнее (или верхнее и боковое) естественное освещение для рекреаций, холлов, спортивных и танцевальных залов, бассейнов.

Допускается освещение вторым светом проходных коридоров, не являющихся рекреационными, раздевальных при спортивных залах и бассейнах, залах ритмики.

Допускается не предусматривать естественное освещение в складских, бытовых помещениях и коридорах столовых, хозяйственных и инвентарных кладовых, санитарных узлах для персонала, снарядных, душевых и санузлах при спортивных залах, тирах, помещениях для хранения лыж, сушилках для одежды и обуви (в школах-интернатах).

53. Направление основного светового потока естественного освещения в учебных помещениях должно быть левостороннее.

При глубине учебных помещений более 6 м должно предусматриваться устройство правостороннего подсвета или угловое расположение окон.

54. Естественная и искусственная освещенность основных помещений общеобразовательных учреждений должна соответствовать требованиям СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07 апреля 1998г. № 142.

Оборудование электроосвещения должно соответствовать требованиям пособия П2-2000 «Электроустановки жилых и общественных зданий» к СНиП 2.08.01-89, утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 08 ноября 2000 г. №508.

55. При боковом левостороннем освещении коэффициент естественной освещенности (КЕО) в наиболее удаленной от окон точке учебного помещения должен быть не менее 1,5%.

При организации естественного освещения должны соблюдаться следующие соотношения яркости между различными поверхностями интерьера (качественные показатели естественного освещения):

тетрадь-парта 2:1-4:1;

классная доска-тетрадь 1:3-1:10, которые достигаются при определенных коэффициентах отражения внутренних поверхностей учебного интерьера.

Рабочие поверхности парт и столов должны иметь матовое или с незначительным блеском покрытие светлых тонов: светло-зеленого, зеленовато-голубого, голубовато-зеленого, зеленовато-желтого или с сохранением текстуры древесины, с коэффициентом отражения 0,11-0,45. Классная доска должна быть зеленого, темно-коричневого, темно-голубого цвета с коэффициентом отражения 0,10-0,20.

Стены, потолки, полы, оборудование учебных помещений должны иметь матовую поверхность теплых тонов при средневзвешенном коэффициенте отражения не менее 0,45; потолок должен быть белого цвета. При отделке поверхностей интерьера в бледно-желтый, бледно-зеленый, бледно-голубой и другие светлые тона коэффициент отражения должен быть не менее 0,60, от пола - 0,2-0,3;

56. При отделке помещений должны использоваться отделочные материалы, разрешенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Обновление покрытий потолка и оконных откосов проводится по мере необходимости. Оконные рамы и переплеты окрашиваются краской светлых тонов.

57. Во избежание уменьшения светоотражения ограждающих поверхностей плакаты, стенгазеты и т.п. следует развешивать на противоположной классной доске стене так, чтобы верхний край этих предметов не располагался выше 1,75м от пола. Шкафы и другое оборудование предпочтительнее устанавливать у задней стены помещения.

Цветы следует помещать в переносные цветочницы высотой 65-70см от пола; высота цветов, расставленных на подоконниках, не должна превышать 15 см.

Шторы, используемые для затемнения кабинетов физики, химии, кинокласса и других помещений в нерабочем положении не должны закрывать световые оконные проемы.

58. Источники искусственной освещенности должны обеспечивать равномерное и достаточное освещение всех помещений согласно приложению 2.

59. Оптимальными источниками искусственного освещения являются люминесцентные лампы, имеющие цветовую температуру 3500 - 4000 ºК. В учебных помещениях предусматривается использование преимущественно люминесцентных ламп ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ, ЛБЦТ, ЛДЦ с электронной пускорегулирующей аппаратурой и других, разрешенных техническими нормативными правовыми актами (далее – ТНПА)  для использования в общеобразовательных учреждениях.

При освещении лампами накаливания используются подвесные светильники рассеянного света.

60. Не допускается применение открытых ламп накаливания (используются закрытые или частично открытые в сторону потолка светильники) и люминесцентных ламп (используются закрытые или ребристые светильники).

61. В учебных кабинетах и лабораториях площадью 66 м2 при любом виде искусственного освещения должен добавляться еще 1 ряд электросветильников.

62. Электросветильники должны очищаться по мере загрязнения, но не реже одного раза в три месяца.

63. Искусственное освещение следует включать в соответствии с осветительным календарем по астрономическому времени на 55º северной широты согласно приложению 3. В пасмурные дни искусственным освещением необходимо пользоваться в течение всего рабочего дня.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К Воздушно-тепловому режиму

64. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в общеобразовательных учреждениях должно соответствовать СНиП 2.08.02-89 и СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 декабря 2003г. № 259 (далее – СНБ 4.02.01-03).

65. Отопление основных помещений может быть: водяное с радиаторами, панелями и конвекторами; водяное с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы; воздушное, электрическое. При отсутствии централизованного источника теплоснабжения допускается устройство местной котельной.

Нагревательные приборы (радиаторы секционные, конвекторы) должны иметь температуру поверхности не более 60ºС, оборудоваться регуляторами температуры, ограждаться съемными деревянными решетками. Конвекторы с кожухами ограждать не следует. Запрещается использование в качестве ограждений древесно-стружечных плит, полимерных материалов.

Печное отопление допускается только при организации обучения в действующих одноэтажных зданиях не более чем на 80 мест при условии выполнения требований СНБ 4.02.01-03. Печные трубы закрываются не ранее полного сгорания топлива и не позже чем за 2 часа до прихода детей. Топочные отверстия не должны находиться в учебных помещениях

66. Температура воздуха в помещениях общеобразовательных учреждений должна соответствовать гигиеническим нормативам согласно приложению 4.

67. Относительная влажность воздуха в основных помещениях общеобразовательного учреждения должна быть в пределах 30-60% , в помещениях пищеблока - до 60-70%.

68. Кратность воздухообмена должна быть в соответствии со СНиП 2.08.02-89:

| в спортивных залах | - 80 куб.м/час на 1 человека (приток, вытяжка); |
| --- | --- |
| в классных кабинетах, лабораториях | - 16 куб.м/час на 1 человека (приток, вытяжка); |
| в учебных мастерских, актовом зале, киноаудитории | - не менее 20 куб.м/час на человека (приток, вытяжка); |
| в кружковых помещениях | - 1,5-кратный обмен в час (вытяжка); |
| в спальных помещениях | - 1,5-кратный обмен в час (вытяжка). |

69. Удаление воздуха из учебных помещений общеобразовательных учреждений следует предусматривать через рекреационные помещения и санитарные узлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление с учетом требований СНБ 4.02.01-03.

При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением или  децентрализованным  притоком  в учебных помещениях необходимо предусматривать естественную вытяжную вентиляцию из расчета  однократного обмена в час.

70. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений (групп помещений): классов и учебных кабинетов, лабораторий, актового зала, лекционных аудиторий, учебных мастерских, спортивных залов, плавательного бассейна, тира, столовой, медицинских помещений, киноаппаратной, санузлов.

71. В общеобразовательных учреждениях с числом учащихся до 200 допускается устройство вентиляции без организованного механического притока.

72. В каждом помещении открывающаяся площадь фрамуг и форточек должна составлять не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки в учебных и рекреационных помещениях запрещается забивать и заклеивать.

73. Учебные помещения должны тщательно проветриваться во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До и по окончании занятий, а также между первой и второй сменами, проводится сквозное проветривание помещений согласно приложению 5.

В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

74. Уроки физической культуры и здоровья следует проводить в хорошо аэрируемых залах путем открытия окон с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5ºС и скорости движения наружного воздуха не более 2 м/сек или фрамуг при более низкой температуре воздуха и большей скорости движения воздуха.

При температуре наружного воздуха ниже -10º С и скорости движения воздуха более 7м/сек сквозное проветривание зала проводится в отсутствие учащихся.

75. Помещения, предназначенные для сна учащихся, должны хорошо проветриваться. В помещениях спален в холодное время года фрамуги, форточки следует закрывать за 30 минут до сна детей; открывать во время сна с одной стороны и закрывать за 30 минут до подъема. В теплое время года дневной и ночной сон проводятся при открытых окнах, избегая сквозняков.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К ОборудованиЮ помещений

76. Оснащение помещений общеобразовательных учреждений оборудованием и пособиями должно соответствовать санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям, типовым перечням наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразовательных учреждений.

77. Каждый учащийся обеспечивается удобным рабочим местом в соответствии с его ростом, состоянием здоровья, зрения и слуха.

Корректировку рассаживания необходимо проводить 2 раза в год.

Учащихся с пониженной остротой зрения и слуха рассаживают ближе к классной доске, с высоким ростом - в первый и третий ряды. При достаточной коррекции остроты зрения очками учащиеся могут сидеть в любом ряду. 	Учащихся, пишущих ведущей левой рукой, следует рассаживать за партой парами или по одному, либо слева от «праворукого».

Учащихся с ревматическими заболеваниями, часто болеющих ангиной, острым воспалением верхних дыхательных путей, необходимо рассаживать дальше от окон.

Не менее двух раз за учебный год учащихся, сидящих в первом и третьем рядах, меняют местами, не нарушая соответствия мебели росту.

78. В каждом учебном помещении должны быть установлены парты или столы и стулья 2-3 размеров в соответствии с ростом учащихся.

Запрещается использование табуреток и скамеек.

79. Размеры мебели школьной (ученических столов (парт) и стульев), классных досок, предназначенных для оборудования рабочих мест учащихся, должны соответствовать требованиям действующих ТНПА (ГОСТ, ТУ). Основные размеры ученических столов и стульев даны в приложении 6.

80. Стулья должны устанавливаться в комплекте со столами одного размера.

Расстояние по горизонтали между задним краем крышки стола (парты) и передним краем сиденья (дистанция сиденья) должна быть только отрицательной - стул должен заходить за край стола на 4 см.

81. Столы (парты) и стулья должны иметь фабричную цифровую и цветовую маркировку. Цветовая маркировка мебели должна быть видна со стороны прохода между рядами. Ее наносят на обеих сторонах стола (парты), стула в виде круга диаметром 25 мм или горизонтальной полосы, шириной 20 мм.

82. При расстановке столов (парт) следует соблюдать следующие требования:

столы (парты) устанавливаются у светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении;

расстояние между рядами одноместных столов (парт) должно быть не менее 0,5 м, двухместных - не менее 0,6 м;

расстояние первого ряда столов (парт) от светонесущей стены - не менее 0,5 м;

расстояние третьего ряда столов (парт) от внутренней стены - не менее 0,5 м;

расстояние последних столов (парт) до задней стены - не менее 0,65м;

расстояние от первых столов (парт) до доски - 1,6 - 2,0 м для первых столов в средних рядах и в 2,4 м - для первых столов крайних рядов (должно обеспечивать угол рассмотрения 35º).

Возможно использование других  вариантов расстановки мебели, обеспечивающих нормативный уровень естественной освещенности рабочих мест при кратковременном правостороннем освещении на уроках, не требующих значительной зрительной нагрузки и при условии подбора мебели в соответствии с ростом учащихся.

83. Высота подвеса нижнего края доски должна быть 85 см для учащихся начальных классов и 95 см - для учащихся средних и старших классов.

Классные доски должны иметь лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, ветоши, держатель для указки и чертежных принадлежностей (угольника, циркуля, линейки и т.п.).

Для снижения статических нагрузок у учащихся целесообразна установка в классах (кабинетах) общеобразовательных учреждений двух-трех классных досок.

84. Кабинеты химии, биологии, физики оборудуются специальной мебелью в соответствии с действующими ТНПА: столами ученическими лабораторными, столами демонстрационными.

85. Кабинеты для проведения уроков по изобразительному искусству (мастерские для живописи и рисунка, скульптуры) оборудуются специальной мебелью (столы для рисования, мольберты и т.п.).

В столах для рисования рабочая поверхность крышек из мягких лиственных пород древесины может не иметь защитно-декоративного покрытия.

86. Кабинеты информатики должны оборудоваться в соответствии с Санитарными правилами и нормами 9-131 РБ 2000 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000г. №53 (далее – СанПиН 9-131 РБ 2000).

87. Кабинеты иностранного языка оборудуются: столами закрытыми с акустическими полукабинами; столами открытыми без акустических полукабин, которые могут быть одноместными, двухместными и многосекционными.

88. Для кабинета обслуживающих видов труда необходимо выделять отдельное помещение для занятий швейным делом и для занятий кулинарией.

Кабинет для занятий швейным делом оборудуется специальными столами для построения выкроек и раскроя, швейными машинами, манекеном и зеркалом для примерок.

Столы расставляются в 2-3 ряда. Швейные машины устанавливаются вдоль окон в один-два ряда так, чтобы свет падал на лапку машины слева или спереди. Гладильные доски располагаются в непосредственной близости от рабочего места учителя.

В кабинете для занятий кулинарией устанавливается электроплита, холодильник, две моечные ванны, умывальник, предусматривается место для хранения разделочных досок и посуды, выделяются раздельные рабочие места и разделочный инвентарь для обработки сырой и готовой продукции.

89. В слесарной мастерской верстаки должны располагаться перпендикулярно к окнам так, чтобы свет падал слева:

одноместные верстаки расставляются в 4 ряда с расстоянием между рядами  1м; двухместные верстаки устанавливаются в 2 ряда с расстоянием между ними 1,5 м; тиски должны крепиться к верстакам так, чтобы расстояние между осями тисков было не менее 90 см.

Слесарные верстаки на занятиях по рубке металла должны оснащаться предохранительной сеткой высотой 65-70см.

Сверлильные, заточные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте, оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением.

Станки располагаются в зависимости от характера работы, конструкции и размеров станков с учетом системы естественного освещения: перпендикулярно, параллельно или под углом 30-45º по отношению к окнам.

90. В столярной мастерской верстаки расставляются под углом 45º к окну, либо в три ряда перпендикулярно к светонесущей стене. Расстояние между верстаками должно быть не менее 80 см в передне-заднем направлении.

Комбинированный деревообрабатывающий станок должен размещаться в отдельном помещении и оборудоваться системой местной вытяжной вентиляции.

91. Размещение оборудования в комбинированной мастерской осуществляется в соответствии с теми же требованиями, что и для слесарной и столярной мастерских.

92. В производственных мастерских должен быть набор ростовых подставок для ног высотой 5,10,15 см.

93. Оборудование кабинетов химии, физики, мастерских по обработке дерева и металла, обслуживающих видов труда должно соответствовать действующим требованиям по технике безопасности.

94. Спальные помещения оборудуются кроватями детскими дошкольными (для детей 6-7лет); или кроватями бытовыми.

Мебель в спальных помещениях должна соответствовать возрастным особенностям детей, быть удобной, доступной для уборки, дезинфекции и дезинсекции.

Запрещается оборудование спален в школах-интернатах двухъярусными кроватями; в спальнях для детей  6-летнего возраста - двухъярусными кроватями, не имеющими  ограждения высотой не менее 30 см ложа второго яруса.

95. Расположение детских кроватей должно обеспечивать удобство подхода к ним и возможность уборки помещений:

в спальных помещениях для детей 6-летнего возраста расстояние между длинными сторонами кроватей должно составлять не менее 45 см, расстояние между изголовьями кроватей - не менее 20 см;

в спальных помещениях для детей старше 7 лет ширина проходов должна быть 50-100 см, расстояние между изголовьями кроватей - не менее 20 см.

Расстояние между кроватями и наружной стеной должно быть не менее 60 см.

96. При ремонте мебели не должны изменяться основные размеры каждой группы столов (парт), стульев; должны использоваться отделочные материалы, краски, лаки и другие, разрешенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Углы и ребра крышек столов, сидений и спинок стульев должны быть закруглены, не иметь острых выступающих частей и заусенцев.

97. Умывальные раковины устанавливаются на высоте 0,6-0,7м от пола в зависимости от возраста учащихся; краны - на высоте 0,2 - 0,25м над верхним краем раковины. Расстояние между кранами раковин должно быть не меньше 0,5 м для учащихся начальных классов и 0,8 м - для учащихся средних и старших классов.

Ножные ванны с высотой краев не менее 30 см от пола должны иметь деревянные подставки для опоры ног.

98. Унитазы в санузлах устанавливаются для учащихся начальных и средних классов в закрывающихся без запора полукабинах, для старшеклассников - в закрывающихся полукабинах.

Комнаты личной гигиены девочек оборудуются унитазом, гигиеническим душем, умывальником, тумбочкой и педальным бачком.

99. Спортивное оборудование, спортивный инвентарь должны быть исправны, соответствовать требованиям техники безопасности, храниться в снарядных и инвентарных.

100. В помещениях начальных классов должны быть созданы условия (оборудованы индивидуальные шкафчики-ячейки, встроенные шкафы) для хранения принадлежностей для уроков трудового обучения, книг для дополнительного чтения в классе, учебников и учебных пособий (1-е классы), спортивной формы. При строительстве (реконструкции) зданий общеобразовательных учреждений данное оборудование следует предусматривать для учащихся средних и старших классов в соответствии с заданием на проектирование.

101. В соответствии с заданием на проектирование при строительстве, реконструкции (или проведении капитальных ремонтных работ) общеобразовательных учреждений целесообразно предусматривать оборудование в учебных помещениях офтальмотренажеров (электроофтальмотренажеров) согласно приложению 7 или других, рекомендованных Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

ГЛАВА 7

Требования к Санитарному содержанию

помещений и участка

102. Территория общеобразовательного учреждения должна содержаться в чистоте; в теплое время года при сухой и жаркой погоде до начала работы поливаться водой, в зимнее – своевременно очищаться от снега и льда.

Очистку контейнеров для сбора мусора следует производить при их заполнении на 2/3 объема, после опорожнения - дезинфицировать.

103. На завозимый в песочницы песок должны быть документы о содержании в нем радионуклидов, солей тяжелых металлов. Смена песка в песочницах должна проводиться не реже 1 раза в год (в весенний период). Перед игрой песок слегка увлажняется, периодически перелопачивается; загрязненный песок заменяется свежим; на ночь песочницы должны закрываться крышкой.

104. В действующих неканализованных общеобразовательных учреждениях выгребные ямы и мусоросборники необходимо очищать при заполнении 2/3 объема, ежедневно обрабатывать 10% раствором хлорной извести и 1 раз в неделю засыпать сухой хлорной известью (из расчета 1 кг на 1 м2) или средствами для уничтожения яиц гельминтов (ларвицидами).

Внутренние поверхности и ручки дверей дворовой уборной должны ежедневно мыться с применением разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь дезинфицирующих средств.

105. При входе в здание должны устанавливаться скребки и решетки для очистки обуви; в тамбуре - коврики и щетки. Скребки и коврики перед каждой сменой занятий очищаются от грязи, пыли, снега.

106. Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке: протираются подоконники, шкафы, столы, парты, дверные ручки, моются классные доски и т.д. Желательно при уборке помещений использовать пылесосы. Влажная уборка помещений проводится при открытых окнах и фрамугах с применением разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь моющих средств:

спален - утром после подъема детей;

всех учебных помещений - после окончания первой и второй смены, после окончания работы групп продленного дня, работы кружков;

коридоров и рекреаций - после каждой  перемены;

игровых - в конце дня;

обеденного зала, в т.ч. обеденных столов - после каждого приема пищи;

гардероба (вестибюля) - после начала занятий каждой смены;

медицинских помещений - в середине и конце дня:

гигиенических душевых - по мере загрязнения;

санузлов  - после каждой перемены;

актового зала и других помещений общего назначения, административно-хозяйственных помещений - в конце рабочего дня и по мере  необходимости в течение дня;

Спортивный зал после каждого урока проветривается, полы, оборудование протираются увлажненной ветошью. Тщательная влажная уборка спортивного зала, спортивного оборудования проводится не менее двух раз в день. Обработку и дезинфекцию спортивного инвентаря следует проводить следующим образом:

спортивный ковер очищается ежедневно с использованием пылесосов; рекомендовано использование моющих пылесосов для организации влажной уборки не реже 3 - 4 раз в месяц;

тренировочные мешки, чучела и переносной спортивный инвентарь протирают влажной ветошью не менее 1 - 2 раз в день, а металлические части спортивного инвентаря - сухой ветошью;

спортивные маты должны не реже 1 раза в неделю очищаться от пыли с помощью пылесосов или выколачиваться на открытом воздухе.

Спортивные маты, исключая кожаные, должны иметь съемные матерчатые чехлы, которые  по мере их загрязнения должны подвергаться стирке не реже 1 раза в неделю; кожаные маты ежедневно протираются с использованием разрешенных моющих средств.

Учащиеся допускаются в спортивный зал только в спортивной одежде и обуви.

В местах общего пользования (столовая, санитарные узлы, умывальные, душевые) в конце рабочего дня уборку проводят с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по их применению.

Ежемесячно и по эпидемическим показаниям должна проводиться генеральная уборка всех помещений общеобразовательного учреждения: мытье полов, осветительной арматуры, дверей, стен с применением разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь моющих и дезинфицирующих средств.

107. Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов для детей должны отвечать требованиям СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 31 декабря 2002 г. № 167.

108. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты и прикрываться только при резком перепаде температур воздуха в помещениях и снаружи, систематически очищаться от пыли.

Оконные проемы должны мыться с очисткой стекол с наружной стороны 3-4 раза в году, с внутренней стороны - ежемесячно.

109. Уборочный инвентарь должен использоваться по назначению (для уборки учебных помещений, коридоров, спортивного зала, обеденного зала, санузлов и т.д.), соответственно маркироваться и храниться в чистом виде в специальных шкафах или помещениях. Уборочная ветошь должна быть раздельной для уборки полов и предметов выше пола.

110. Санитарные узлы убирают специально выделенным инвентарем (ветошь, ведра, щетки, ерши) с сигнальной маркировкой. Ерши для обработки унитазов обрабатываются дезсредствами в конце рабочего дня.

111. Весь уборочный инвентарь после использования следует промывать горячей водой с моющими средствами.

112. Моющие и дезинфицирующие средства хранят в специально отведенных помещениях, недоступных для детей.

113. В санузлах должны быть педальные ведра, туалетная бумага, мыло (или жидкое мыло с дозатором), электрополотенца или бумажные салфетки (разовые полотенца) для вытирания рук.

114. Дезинфекция помещений общеобразовательных учреждений проводится в соответствии с Инструкцией 2.4./3.5.1.10-16-31-2005 «Организация и контроль за проведением профилактической дезинфекции в учреждениях для детей», утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 07 сентября 2005г. №136 (далее - Инструкция 2.4./3.5.1.10-16-31-2005).

115. Смена постельного белья (школы-интернаты, группы продленного дня с дневным сном), полотенец должна проводиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

116. Запрещается привлекать учащихся к уборке санузлов (уборных) и умывальных комнат, уборке и вывозу отбросов и нечистот, обработке чаши бассейна, мытью стекол и электросветильников, учащихся младше 14 лет – к мытью полов.

117. Категорически запрещается проведение текущего и капитального ремонтов при функционировании общеобразовательного учреждения.

ГЛАВА 8

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К организации питания, устройству и содержанию Столовых и буфетов

118. Набор и площади помещений пищеблока должны соответствовать требованиям ТКП 45-3-02-1-2004 (02250). При этом набор помещений пищеблока должен предусматривать работу на сырье. При наличии комбината школьного питания (по согласованию с территориальными органами и учреждениями  госсаннадзора) допускается проектирование пищеблока для работы на полуфабрикатах.

Набор помещений пищеблока, дополнительное устройство баров, буфетов, кафе также определяется с учетом форм организации питания и заданием на проектирование.

119. Набор и размещение производственных помещений (цехов) и оборудования должны обеспечивать соблюдение поточности технологического процесса приготовления пищи.

При размещении пищеблока в двух уровнях целесообразно для вертикальной транспортировки пищевых продуктов предусматривать грузовые подъемники.

120. В помещениях пищеблока необходимо устанавливать торгово-технологическое оборудование на электрообогреве.

121. Обеденные залы следует оборудовать столами на 4-6-10 мест и стульями или табуретами. При расстановке столов следует соблюдать расстояния:

между столами и раздачей или окном (дверью) для приема грязной посуды - 150-200 см;

между рядами столов - 100-150 см;

между столами и стеной - 40-60 см.

Возле посудомоечной устанавливаются столы для сбора грязной посуды, подносов.

Столы должны иметь легко моющееся гигиеническое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

122. Умывальники в столовых необходимо предусматривать из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, устанавливать в расширенных проходах или коридорах, ведущих в обеденный зал, либо в отведенном месте обеденного зала.

123. Требования к оборудованию и содержанию пищеблока должны соответствовать Санитарным правилам и нормам 2.3.4.15-32-2005 «Санитарные правила и нормы для предприятий общественного питания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2005г. №195.

124. Транспортировка пищевых продуктов производится в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 01 марта 2004 г. №30 «Об утверждении единых требований к транспортировке продовольственного сырья и пищевых продуктов».

Транспортировка пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом, имеющим санитарный паспорт.

В теплое время года пищевые продукты должны доставляться охлаждаемым или изотермическим транспортом в течение не более 1 часа.

Транспортировка пищевых продуктов необходимо проводить в условиях, обеспечивающих их сохранность и предотвращающих загрязнение, при строгом соблюдении товарного соседства сырой и готовой продукции. Транспортирование овощей должно проводиться изолированно от других продуктов. Транспортировка скоропортящейся продукции проводится в промышленной либо специально выделенной закрытой маркированной таре. Тара должна использоваться строго по назначению, после использования промываться водой с 2% раствором кальцинированной соды, ошпариваться кипятком, высушиваться и храниться в местах, недоступных загрязнению.

При погрузке и выгрузке пищевых продуктов следует использовать санитарную одежду (халат, колпак, рукавицы).

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать требованиям ТНПА и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество.

В сопроводительном документе о качестве особо скоропортящихся продуктов должны быть указаны дата и час выработки продукта, а также час и дата его конечного срока годности. Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта.

Не принимаются для использования: мясо всех видов сельскохозяйственных животных без клейма и ветеринарного свидетельства; сельскохозяйственная птица и яйца без ветеринарного свидетельства, а также из неблагополучных по сальмонеллезу хозяйств; яйца и мясо водоплавающей птицы; консервы с нарушением герметичности, без этикеток, бомбажем; крупа, мука, сухофрукты и другие пищевые продукты, зараженные амбарными вредителями; овощи и плоды с признаками гниения; грибы; пищевые продукты с истекшими сроками годности (хранения).

125. Сроки годности скоро и особо скоропортящихся продуктов, разрешенных в питании учащихся, должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 2.3.4.15-18-2005 «Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза и подтверждение правильности установления сроков годности (хранения), условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 августа 2005г. №130.

Запрещается хранение скоропортящихся продуктов без холода. В холодильных камерах должны строго соблюдаться правила товарного соседства продуктов и температурный режим. При наличии одной холодильной камеры, а также в холодильнике суточного запаса продуктов допускается совместное хранение сырых скоропортящихся и готовых продуктов с соответствующим разграничением.

Холодильные камеры для хранения продуктов следует оборудовать стеллажами, легко поддающимися мойке, системами сбора и отвода конденсата, а при необходимости - подвесными балками с лужеными крючьями или крючьями из нержавеющей стали для подвешивания колбас.

Не допускается совместное хранение сырых продуктов или полуфабрикатов с готовыми изделиями; хранение испорченных и подозрительных по качеству продуктов с доброкачественными, а также хранение в помещениях вместе с пищевыми продуктами тары, хозяйственных материалов и непищевых товаров.

Птицу охлажденную хранят в таре поставщика на стеллажах или подтоварниках, укладывая в штабеля; для лучшей циркуляции воздуха между ящиками (коробами) рекомендуется прокладывать рейки.

Рыбу мороженую (филе рыбное) хранят на стеллажах или подтоварниках в таре поставщика.

Готовые мясопродукты (колбасы, окорока, сосиски, сардельки и т.п.) хранят в таре поставщика или производственной промаркированной таре.

Масло сливочное должно храниться на полках в таре или брусками, завернутыми в пергамент; сыры крупнобрусковые - на чистых деревянных стеллажах без тары, мелкобрусковые - на полках в таре или  на  чистых деревянных настилах. При укладывании кругов сыра один на другой между ними должны быть прокладки из картона или фанеры.

Молочная продукция (сметана, творог, молоко) должны храниться в промышленной потребительской таре, в которой они поступили. Запрещается переливание кисломолочных напитков (кефир, ряженка, простокваша, ацидофилин) из потребительской тары в промежуточные емкости (их порционируют непосредственно из бутылок, пакетов в стаканы перед раздачей пищи).

Молочная продукция должна приниматься в потребительской или транспортной таре производителя, запрещается ее перетаривание при транспортировке в промежуточные емкости.

Сильно пахнущие продукты (сельдь, специи и т.п.) должны храниться отдельно от остальных продуктов.

Сыпучие продукты необходимо хранить в сухом помещении в чистых ларях с плотно закрывающимися крышками или в мешочной таре, картонных коробках на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии не менее 15 см от пола и 20 см от стены.

Свежие овощи и фрукты, квашеные овощи должны храниться в сухом, темном вентилируемом помещении (овощехранилище) при температуре от +1 до +100С. Закладывать картофель и овощи в овощехранилище следует слоем не более 1,5 м. Свежую капусту, зелень следует хранить на стеллажах, квашеные овощи – в бочках. В соответствии с санитарно-ветеринарными правилами «Состояние здоровья населения в связи с влиянием фактора среды обитания человека. Иерсиниозы», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 31 декабря 2002г. №150/35, постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 июня 2004г. №61 «Об усилении мер профилактики иерсиниозной инфекции» необходимо обеспечить раздельное хранение загрязненных землей овощей (корнеплодов и огурцов свежих) от остальной группы овощей, фруктов, ягод и других пищевых продуктов; провести перед загрузкой очистку, ремонт и мероприятия по обеспечению грызунонепроницаемости помещений.

При отсутствии должных условий для хранения овощей, допускается хранение картофеля, корнеплодов и свежей капусты в цехе по обработке корнеплодов (или выделенных помещениях) не более 3-5 дней. Зелень хранят в очищенном виде разложенной на стеллажах в холодильной камере для готовой продукции.

Хлеб должен храниться раздельно: черный и белый на полках или в шкафах; расстояние нижней полки от пола должно быть не менее 35 см. Дверцы в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции.

При уборке мест хранения хлеба крошки необходимо сметать специальными щетками и тщательно протирать полки 1% раствором столового уксуса.

Не допускается совместное хранение сырых продуктов или полуфабрикатов с готовыми изделиями; хранение испорченных и подозрительных по качеству пищевых продуктов совместно с доброкачественными, а также хранение в помещениях вместе с пищевыми продуктами тары, хозяйственных материалов и непищевых товаров.

126. Питание учащихся общеобразовательных учреждений осуществляется в соответствии с «Положением об организации питания учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. № 177.

127. Учащиеся должны получать пищу не более чем  через 3,5-4 часа.

В общеобразовательных учреждениях учащимся предоставляется горячий завтрак (обед), а учащимся, посещающим группы продленного дня – 2-3- разовое питание в зависимости от длительности пребывания, воспитанникам школ-интернатов – 4-5- разовое питание.

В качестве горячего (второго) завтрака в общеобразовательном учреждении могут использоваться каши, омлет, запеканки, блинчики и т.п., напиток или сок. Обед должен включать салат или закуску, суп, горячее блюдо, сладкое блюдо или сок. По согласованию с родительским комитетом допускается исключение из меню обедов (полностью или в отдельные дни) супов.

В общеобразовательных учреждениях - малокомплектных (до 50 учащихся) или не имеющих пищеблоков, горячее питание может быть организовано через столовую или буфет-раздаточную с минимальным набором оборудования (электроплита двух-, трехконфорочная или электромармит, мойка для мытья посуды с тремя посудомоечными ваннами, электроводонагреватель, холодильник). Доставка готовой пищи может производиться в термоконтейнерах.

Для организации горячего питания могут использоваться различные формы обслуживания: предварительное накрытие столов, предварительный заказ блюд учащимися, выбор блюд, шведский стол, организация работы школьных кафе и буфетов и др.; новые технологии приготовления пищи - обеспечение полуфабрикатами высокой степени готовности в расфасованном виде, готовой кулинарной продукции и другие.

Внедрение новых форм организации питания учащихся, ассортимент буфетов и школьных кафе должны быть согласованы с территориальными органами и учреждениями госсаннадзора.

Ассортимент буфетов должен соответствовать «Типовому ассортиментному перечню буфетной продукции, реализуемой в столовых (буфетах) учреждений, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования», утвержденному постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 27 апреля 2004 г. №47.

Питание учащихся  1-4 классов организуется под наблюдением педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение и воспитание учащихся начальных классов, других классов – дежурного педагогического работника.

128. Горячее питание учащихся осуществляется на основании примерных двухнедельных рационов питания (меню), разработанных с учетом:

сезонности (летне-осенний, зимне-весенний периоды);

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, дифференцированных по возрасту (для 6-10, 11-13, 14-17 лет) в соответствии с Нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп детского населения Республики Беларусь №126-1102, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 31 декабря 2002 г.;

установленных Норм питания для соответствующих категорий учащихся;

рекомендуемого объема пищи на один прием согласно приложению 9.

Примерные двухнедельные рационы питания (меню) утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения и руководителем предприятия (организации), обеспечивающим питание, согласовывается с территориальными органами и учреждениями госсаннадзора.

На блюда, включенные в меню, должны быть разработаны технологические карты на основе действующих в республике сборников рецептур блюд для общеобразовательных учреждений и сборников по диетическому питанию.

Рационально следующее распределение общей калорийности суточного рациона по приемам пищи: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15%, ужин - 20%, второй ужин - 5%.

В рационы питания не должны включаться продукты с острым вкусом (горчица, хрен, перец, уксус, натуральный кофе). В рецептурах уксус заменяется лимонной кислотой. Вместо острых приправ используются вкусовые приправы: петрушка, сельдерей, укроп, лук, чеснок, корица, ванилин. Из жиров используются сливочные и растительные масла.

129. С целью обеспечения детей в общеобразовательных учреждениях витамином «С» проводится витаминизация первых или третьих блюд аскорбиновой кислотой из расчета: 50 мг на порцию для детей в возрасте 6-12 лет, 70 мг - для детей и подростков от 12 до 17 лет в соответствии с установленными  Нормами питания учащихся.

С-витаминизация проводится медицинскими работниками или ответственным лицом в соответствии с Инструкцией 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С-витаминизации рационов питания», утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 октября 2006г. №132.

Витаминизацию компотов рекомендуется проводить после их охлаждения до температуры 12-15ºС, перед их раздачей. При витаминизации киселей аскорбиновую кислоту вводят в крахмальную муку. Подогрев витаминизированных блюд не допускается.

Целесообразно проводить профилактическую поливитаминизацию рационов питания. В период проведения поливитаминизации «С» - витаминизация не проводится, если содержание витамина «С» в поливитамине обеспечивает суточную потребность в нем ребенка.

130. По письменному распоряжению территориальных органов и учреждений госсаннадзора при неблагополучной санитарно-эпидемической обстановке на данной территории (эпидемической ситуации в учреждении) медицинский работник или другое ответственное лицо должны отбирать суточную пробу приготовленной пищи. Пробу следует отбирать в стерильную стеклянную посуду с крышкой (гарниры отбирают в отдельную посуду) и хранить в холодильнике при температуре +2-+6ºС в течение 24 часов.

131. Предприятия (организации), организующие питание учащихся, осуществляют производственный, в том числе лабораторный, контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищи в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за выполнением санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003г. №183; по окончании месяца анализировать выполнение установленных Норм питания.

При приготовлении блюд и кулинарных изделий необходимо выполнять санитарно-гигиенических и технологические требования, предъявляемые рецептурами к кулинарной обработке пищевых продуктов.

Пища должна готовиться на каждый прием и реализовываться в течение 2-3 часов с момента приготовления.

Свежие овощи, используемые в питании в натуральном виде (целиком, в салатах) должны хорошо промываться проточной водой, очищаться и ошпариваться в специально отведенной промаркированной ванне, зелень – повторно промываться охлажденной кипяченой водой.

Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи во избежание потемнения, высушивания рекомендуется хранить в холодной воде не более 2 ч.

Овощи, предназначенные для винегретов и салатов, варятся в неочищенном виде. Очистка вареных овощей проводится в варочном цехе; запрещается использование овощей, сваренных накануне дня их употребления.

Заправка винегретов и салатов растительным маслом производится только перед их выдачей.

Овощи, картофель следует нарезать перед варкой, закладывать в кипящую воду и варить в закрытой крышкой посуде.

Свежую зелень следует закладывать в готовые блюда во время раздачи.

Полуфабрикаты из рубленого мяса, мяса птицы обжаривают 3-5 минут с двух сторон до образования поджаристой корочки, а затем доводят до готовности в жарочном шкафу при температуре (250-280)0С в течение 5-7 минут. Допускается жарка полуфабрикатов в жарочном шкафу без предварительного обжаривания на плите при температуре (250-270)0С в течение 20-25 минут.

При варке биточков на пару продолжительность тепловой обработки должна быть не менее 20 мин.

Порционные куски рыбы и изделий из рыбного фарша жарят на разогретом жире с двух сторон до образования поджаристой корочки, затем доводят до готовности в жарочном шкафу в течение 5 минут при температуре 2500С.

Готовность изделий из мяса и птицы определяется выделением бесцветного сока в месте прокола и серым цветом на разрезе продукта, а также температурой в толще продукта. Для натуральных рубленых изделий - не ниже 850С, для изделий из котлетной массы - не ниже 900С. Указанная температура выдерживается в течение 5 мин.

Готовность изделий из рыбного фарша и рыбы определяется образованием поджаристой корочки и легким отделением мяса от кости в порционных кусках.

При изготовлении вторых блюд из отварного или тушеного мяса (в том числе птицы) или при отпуске его с супом, измельченное или порционное мясо заливают небольшим количеством бульона, доводят до кипения и хранят в этом же бульоне при температуре 75ºС в закрытой посуде или обжаривают в жарочном шкафу в течение 8-10 мин при температуре 220-250ºС.

Для изготовления мучных изделий с мясом (блинчики, пирожки, смажанка с мясом) мясной фарш должен готовиться из предварительно отваренного или тушеного мяса.

В питании должны использоваться диетические яйца. Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в мясорыбном цехе путем тщательного промывания в двух специально выделенных ваннах (емкостях) – сначала в 1%, а затем в 0,5% растворе питьевой или кальцинированной соды при температуре около +30°С, с последующим ополаскиванием проточной водой. После промывки яйца выкладываются на лотки или в другую чистую посуду. Запрещается заносить и хранить в производственных помещениях необработанные яйца в кассетах.

Омлеты готовят слоем  2,5 - 3 см в жарочном шкафу при температуре 180-200ºС в течение 8-10 минут. Яйца варят в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут.

Творожные запеканки готовят слоем 3-4 см в жарочном шкафу при температуре 180-200ºС в течение 20-30 минут.

Сосиски, вареные колбасы очищают от полимерной оболочки и отваривают в течение 5 минут с момента закипания.

Молоко, используемое для технологических целей (для приготовления блюд), следует кипятить не более 2-3 минут.

132. Запрещается:

использование остатков пищи от предыдущего приема, пищи с истекшими сроками годности, а также приготовленной накануне;

изготовление простокваши-самокваса, творога или других кисломолочных продуктов; макарон с мясным фаршем «по-флотски»; кондитерских изделий с кремом; кваса, морсов собственного приготовления; студней, зельцев, заливных блюд (мясных, рыбных), форшмака из сельди; изделий во фритюре, паштетов, супов на костном бульоне (приготовление супов из мяса птицы с костью не запрещается); приготовление грибов;

употребление консервированных продуктов домашнего приготовления, консервов в томатном соусе;

использование кровяных и ливерных колбас; яичницы-глазуньи;

приготовление блинчиков с творогом из непастеризованного молока;

использование сырого и пастеризованного фляжного молока в натуральном виде без предварительного кипячения; использование творога из непастеризованного молока;

переливание кисломолочных напитков (кефир, ряженка, простокваша, ацидофилин и др.) из потребительской тары в котлы - их порционируют непосредственно из бутылок, пакетов в стаканы или выдают в буфет в потребительской таре.

Сметана, творог, молоко и т.п. в мелкой фасовке (не более 1,0 кг) могут использоваться в питании учащихся без дополнительной термической обработки.

В зависимости от эпидемической ситуации по решению главного государственного санитарного врача административной территории перечень продуктов и готовых блюд, запрещенных в питании учащихся,  может быть расширен.

133. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная комиссия, утверждаемая приказом руководителя общеобразовательного учреждения или субъекта предпринимательской деятельности. В состав бракеражной комиссии входят: заведующий производством или повар столовой общеобразовательного учреждения, представитель администрации общеобразовательного учреждения, медицинский работник, дежурный по столовой учитель. По итогам проверки делается обязательная запись в журнале по контролю за качеством готовой пищи (бракеражный журнал) по форме  согласно приложению 10.

При выявлении нарушений блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков, о чем в бракеражном журнале производится соответствующая запись.

134. Для приготовления пищи используется посуда из нержавеющей стали, алюминиевая, эмалированная, чугунная (сковороды, горшки), железная нелуженая (противни). Столовая посуда (тарелки) должна быть фаянсовая, из нержавеющей стали, чайная – фаянсовая, фарфоровая, стеклянная, столовые приборы - из нержавеющей стали. Допускается применение кухонной, столовой, чайной посуды  из других материалов, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

В период осложнения эпидемической ситуации в общеобразовательном учреждении необходимо использовать одноразовую посуду из материалов, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Целесообразно использование одноразовой посуды в буфетах, школьных кафе.

Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, дефектами эмали, столовую посуду и столовые приборы из алюминия.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллические из нержавеющей стали или дюралюминия. Для обработки сырого мяса и рыбы допускается использование столов, покрытых оцинкованным железом и с закругленными углами. Поверхность столов для разделки теста должна быть деревянной, гладко выструганной,  без трещин.

Для разделки сырых и готовых продуктов должны выделяться разделочные доски из деревьев твердых пород (дуб, бук, ясень, береза) без щелей и зазоров, гладко выструганные.

Доски и ножи должны быть промаркированы:  «СМ» – сырое мясо, «ВМ» – вареное мясо, «СР» – сырая рыба, «ВР» – вареная рыба, «ВО» – вареные овощи, «СО» – сырые овощи, «КО» – квашеные овощи, «Х» – хлеб, «МГ» - мясная гастрономия, «РГ» – рыбная гастрономия, «Сельдь», «Зелень».

После мытья и просушивания доски хранят непосредственно на рабочих местах, поставленными на ребро в металлических кассетницах, либо в подвешенном состоянии.

Вся кухонная посуда должна храниться на специальных полках и стеллажах, мелкий инвентарь - в шкафах.

Технологическое оборудование для обработки сырых и готовых продуктов должно иметь соответствующую маркировку.

135. По окончании работы на пищеблоке проводится профилактическая дезинфекция поверхностей и оборудования в соответствии с Инструкцией 2.4./3.5.1.10-16-31-2005.

136. Мытье столовой и кухонной посуды производится механическими моечными машинами или ручным способом с применением моющих средств, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

При мытье ручным способом должны быть оборудованы:

для столовой посуды - трехгнездные ванны; в третьей мойке следует иметь специальные решетки и гибкий шланг с душевой насадкой для споласкивания вымытой посуды;

для мытья стаканов, чашек предусматриваются двухгнездные ванны.

В местах присоединения ванн к канализации предусматриваются воздушные разрывы не менее 20 мм от верхней приемной воронки.

Режим мытья столовой посуды  при  ручном способе:

механическое удаление остатков пищи;

в первом гнезде ванны - мытье посуды в воде, имеющей температуру не менее 40º С с добавлением  разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь моющих средств;

во втором гнезде ванны - мытье посуды горячей водой при температуре не менее 40º С с добавлением моющих средств в концентрации в два раза меньшей, чем в первой моечной ванне;

в третьем гнезде ванны - ополаскивание посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65ºС или с помощью гибкого шланга;

просушивание посуды - в сушильных шкафах, на специальных полках или решетках.

Режим мытья стеклянной посуды:

механическая очистка;

мытье с применением моющих средств;

ополаскивание посуды во втором гнезде ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65ºС;

просушивание посуды на специальных полках или решетках.

Режим мытья столовых приборов:

механическая очистка;

мытье с применением  моющих средств;

ополаскивание приборов - во втором гнезде ванны горячей проточной водой (температура не ниже 65ºС);

прокаливание вымытых столовых приборов - в жарочных или духовых шкафах в течение 2-3 минут, стерилизаторах ШСС-80; чистые сухие столовые приборы хранят в вертикальном положении вверх ручками, в металлических кассетах, которые ежедневно должны промываться. Запрещается хранение приборов на подносах и тарелках.

137. Режим  мытья  кухонной  посуды:

Пищеварочные котлы очищают от остатков пищи и моют в горячей воде (45 -50ºС) с добавлением моющих средств с помощью щеток с ручкой, затем ополаскивают горячей водой не ниже 65ºС. Разрешается ополаскивание пищеварочных котлов, кастрюль и т.п. при помощи гибкого шланга с душевой насадкой. Просушиваться котлы должны на специальных стеллажах.

Для мытья кухонной посуды должны быть установлены двухгнездные ванны утвержденных типоразмеров.

138. Губки и ветошь для мытья посуды, для протирки столов по окончании уборки промывают с моющим средством (мылом) под проточной водой, затем кипятят 15 минут, сушат  и хранят в специально выделенной промаркированной емкости для чистой ветоши. Целесообразно использование одноразовой ветоши.

Весь уборочный инвентарь должен быть раздельным для каждого производственного помещения.

Моющие и дезинфицирующие средства должны храниться в промаркированных емкостях в специально отведенном месте, недоступном для посторонних.

139. Работники пищеблока обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены:

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;

работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения (для работников производственных цехов смена санитарной одежды не реже 1 раза в день), запрещается надевать на санитарную одежду какую-либо верхнюю одежду;

при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с антисептиками, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и обращаться в организацию здравоохранения для лечения;

сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника;

при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать  санитарную одежду булавками;

не курить и не принимать пищу на рабочем месте (прием пищи и курение разрешаются в специально отведенном помещении или месте).

140. Все работники пищеблока должны ежедневно регистрировать данные о состоянии своего здоровья в специальном журнале «Здоровье» согласно приложению 11. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с катарами верхних дыхательных путей (или при подозрении на заболевания  к работе не допускаются. В этом же журнале работники пищеблока ежедневно расписываются об отсутствии острых кишечных заболеваний у него и у членов семьи.

Контроль за ведением журнала «Здоровье» осуществляет медицинский работник.

142. Руководитель общеобразовательного учреждения, руководитель предприятия (организации), организующего питание в данном учреждении, работники пищеблока (в объеме функциональных обязанностей) обязаны обеспечить выполнение требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при организации питания учащихся.

Медицинский работник общеобразовательного учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан осуществлять постоянный контроль за работой пищеблока (буфета).

ГЛАВА 9

требования к Организации учебно-воспитательного процесса

143. При организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательные учреждения должны руководствоваться Законом Республики Беларусь от 05 июля 2006 года №141-3 «Об общем среднем образовании» (Национальный реестр правовых актов от 10 июля 2006г. №2/1238), образовательными стандартами и разработанными на их основе учебными планами и учебными программами.

Типовые учебные планы на текущий учебный год для всех типов общеобразовательных учреждений ежегодно согласовываются с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Типовые учебные планы являются основой для разработки учебных планов общеобразовательными учреждениями.

144. Условия и организация обучения учащихся первых классов должны быть в соответствии с Санитарными правилами и нормами 12-79-98 «Санитарные правила и нормы организации обучения детей шестилетнего возраста», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 23 июля 1998 г.

145. Открытие лицеев, гимназий, школ-колледжей, гимназий-колледжей и других школ (классов) с  изучением отдельных учебных предметов на повышенном и (или) углубленном уровнях допускается при отсутствии перегрузки общеобразовательного учреждения, соответствии условий организации учебно-воспитательного процесса требованиям настоящих Санитарных правил и норм, с письменного согласования с территориальными органами и учреждениями госсаннадзора.

146. Распорядок дня санаторных школ (школ-интернатов) должен составляться с учетом состояния здоровья учащихся, необходимости лечения, оздоровления, организации учебно-воспитательного процесса и согласован с территориальными органами и учреждениями госсаннадзора.

147. Прием учащихся во все классы санаторных школ-интернатов должен осуществляться с учетом заключения санаторно-отборочной и медико-педагогической  комиссий, в первые классы всех типов общеобразовательных школ (школ-интернатов) - с учетом заключения медико-педагогической комиссии.

148. Учителя 1-4 классов, физической культуры и здоровья, классные руководители и воспитатели должны иметь информацию о состоянии здоровья учащихся, учитывать рекомендации врача при организации учебно-воспитательного процесса.

149. Оптимальным является организация уроков в общеобразовательном учреждении в одну смену с 9.00 (допускается с 8.00). Уроки во вторую смену должны начинаться не позднее 14.00 и заканчиваться не позднее 19.30. При невозможности выполнения данного требования целесообразна организация учебных занятий в режиме 6-дневной учебной недели.

Запрещается проведение уроков во вторую смену в первых, вторых и пятых, выпускных классах, лицеях, гимназиях классах с изучением отдельных учебных предметов на повышенном и (или) углубленном уровнях.

150. Продолжительность урока в общеобразовательных учреждениях (в том числе лицеях, гимназиях) не должна превышать: в 1 классе - 35 минут, 2-11 классах - 45 минут. В общеобразовательных учреждениях, расположенных на территориях, загрязненных радионуклидами, целесообразно сокращение продолжительности уроков в 1 классе до 30 минут, 2 - 4 классах - до 35 минут, 5-12 классах - до 40 минут.

В санаторных школах (школах-интернатах) продолжительность урока не должна превышать в 1-4 классах 30 минут, в 5-12 классах - 40 минут.

151. Недельная учебная нагрузка не должна превышать максимально допустимую учебную нагрузку согласно таблице 1 для соответствующих типов общеобразовательных учреждений.

152. Недельная учебная нагрузка общеобразовательных учреждений распределяется на 5 или 6 календарных дней

Гимназии (классы) и лицеи (классы), классы с изучением отдельных учебных предметов на повышенном и (или) углубленном уровнях или специальных учебных предметов художественно-эстетической, спортивной направленности, с профильным обучением работают по 6-дневной учебной неделе, за исключением 1 классов.

По согласованию с территориальными органами и учреждениями госсаннадзора при условии выполнения требований п.п. 145, 149 настоящих Санитарных правил и норм допускается организация уроков с учащимися 1 - 4 классов в классах с изучением иностранного языка на повышенном уровне и в классах с изучением специальных учебных предметов художественно-эстетической и спортивной направленности в режиме 5-дневной учебной недели.

Таблица 1

| Классы | Максимально допустимая недельная учебная нагрузка, (час) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общеобразовательные школы, школы-интернаты |  | Для лицеев (классов), гимназий (классов), школ (классов) с изучением отдельных учебных предметов на повышенном и (или) углубленном уровнях | Для классов с изучением специальных учебных предметов художественно-эстетической, спортивной направленности |
|  | По государственному компоненту учебного плана* | С учетом школьного компонента** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| при 5-дневной учебной неделе |  |  |  |  |
| 1 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| при 5-дневной учебной неделе |  |  | при 6-дневной учебной неделе |  |
| 2 | 20 | 22 | 23 | 26 |
| 3 | 21 | 23 | 24 | 27 |
| 4 | 22 | 24 | 25 | 28 |
| 5 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| 6 | 27 | 29 | 31 | 34 |
| 7 | 27 | 29 | 31 | 35 |
| 8 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| 9 | 29 | 31 | 34 | 37 |
| 10 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| 11-12 | 30 | 34 | 36 | 38 |

Примечания.

* Государственный компонент является обязательным для учащихся всех типов общеобразовательных учреждений.

**Школьный компонент определяет количество часов, которые дополнительно могут использоваться учреждением для изучения отдельных предметов на повышенном и (или) углубленном уровне, курсов по выбору, организации поддерживающих, стимулирующих и факультативных занятий, проведения общественно полезного труда. Школьный компонент не является обязательным для учащихся.

Обучение учащихся в гимназиях осуществляется с 5 по 12 класс, в лицеях – с 11 по 12 класс, в классах с углубленным уровнями изучения иностранного языка – с 1 по 12 класс, отдельных учебных предметов – с 8 по 11 класс, специальных учебных предметов художественно-эстетической направленности – с 1 по 12 класс.

153. Занятия по школьному компоненту в 1 - 5 классах организовываются при наличии заявлений родителей, в остальных классах – заявлений учащихся.

При обучении в общеобразовательных  учреждениях по 5-дневной учебной неделе, а также при 6-дневной в классах с изучением специальных предметов художественно-эстетической направленности, между обязательными уроками и занятиями по школьному компоненту должен предусматриваться перерыв (не менее 30 минут) на обед и отдых.

В классах с изучением специальных учебных предметов художественно-эстетической  и спортивной направленности на повышенным и (или) углубленном уровнях за счет часов школьного компонента, часть из них может проводиться в сетке расписания уроков по государственному компоненту за счет часов физической культуры и здоровья, музыки, отечественной и мировой художественной культуры и др.

154. В санаторных школах-интернатах школьный компонент должен составлять не более 1 часа в неделю в каждом классе. Занятия по школьному компоненту, коррекционно-реабилитационному компоненту (лечебная физкультура, лечебное плавание, музыкально-ритмические занятия) проводятся вне сетки учебных занятий. Часть  коррекционно-реабилитационных занятий может проводиться за счет часов физической культуры и здоровья  и трудового обучения, предусмотренных государственным компонентом учебного плана.

155. Учебная нагрузка должна быть рационально распределена по дням недели. Расписание уроков должно составляться с учетом ранговой шкалы трудности предметов согласно приложению 12. Максимальная учебная нагрузка должна быть в дни наибольшей физиологической работоспособности: вторник, среда – при 6-дневной учебной недели, вторник, среда или пятница (вторник, среда – в начальных классах) – при 5-дневной учебной неделе. Не следует планировать проведение уроков по учебным предметам, требующим большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания (математика, физика, химия и т.п.), в понедельник и субботу.

156. В расписании уроков в течение учебного дня необходимо чередовать учебные предметы, требующие большого умственного и статического напряжения (математика, письмо) с учебными предметами, включающими двигательные и динамические компоненты (физическая культура и здоровье, танец, музыка, изобразительное искусство и т.п.).

Уроки, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания не следует проводить на первом и последнем уроках.

157. Допускается объединение двух уроков:

трудового обучения (технология), информатики, а также уроков физической культуры и здоровья при выполнении программы по лыжной подготовке;

при изучении учебных предметов на повышенном и (или) углубленном уровнях в 8-12 классах (кроме уроков физической культуры и здоровья);

при изучении учебных предметов в объеме 1 часа в неделю в 11 - 12 классах;

при проведении лабораторных и контрольных работ.

158. Контрольные работы должны проводиться в соответствии с графиком, утвержденным руководителем общеобразовательного учреждения, не более чем по одному учебному предмету в день в одном классе в часы наивысшей работоспособности. Не рекомендуется проводить контрольные работы в понедельник и субботу. Запрещается проведение контрольных работ на последних уроках.

159. Продолжительность перемен между уроками во всех классах должна быть не менее 10 мин, после второго урока - 30 мин (вместо одной большой перемены допускается после второго и третьего уроков устраивать перемены по 20 мин). При организации занятий во вторую смену допускается сокращение большой перемены до 20 мин. Длительность перерыва между сменами должна быть не менее 20 -30 мин.

В санаторных школах (школах-интернатах) во время большой перемены должны быть организованы 20-30 минутные прогулки на открытом воздухе; уроки по устным предметам рекомендуется проводить на открытом воздухе (при температуре не ниже +10ºС).

В середине каждого урока (кроме уроков физической культуры и здоровья, танцев, музыки) должны проводиться физкультурные паузы, физкультминутки, комплексы упражнений по профилактике утомления органа зрения. С целью профилактики утомления органа зрения следует проводить комплексы упражнений для глаз (или офтальмотренажи) по методикам согласно приложениям 7, 8 и другим, рекомендованным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

160. Уроки информатики должны проводиться в специально оборудованных кабинетах, открытых по согласованию с территориальными органами и учреждениями госсаннадзора.

Занятия с видеотерминалами должны быть организованы в соответствии с СанПиН 9-131 РБ 2000.

161. Двигательный режим учащихся должен обеспечиваться системой взаимосвязанных, направленных на удовлетворение биологической потребности в движениях, организационных форм физического воспитания, которые включают:

уроки физической культуры и здоровья;

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня, в том числе занятия ритмикой;

внеклассные формы занятий физической культурой и спортом;

внешкольную спортивно-массовую работу;

самостоятельные занятия физическими упражнениями и подвижными играми в семье, на пришкольных и дворовых площадках, стадионах и в парках.

Физическое воспитание учащихся должно осуществляться  в соответствии с образовательными стандартами и разработанными на их основе учебными планами и программами.

162. Уроки физической культуры и здоровья необходимо проводить в благоприятных условиях окружающей среды.

Целесообразно проведение уроков по физической культуре и здоровью на открытом воздухе при температуре воздуха не ниже -15ºС и скорости движения воздуха 1-3 м/сек.

163. Распределение учащихся на группы (основная, подготовительная, специальная, лечебной физкультуры) на уроках физической культуры и здоровья должно проводиться на основании состояния здоровья детей до 15 сентября ежегодно.

Учащиеся, не прошедшие медицинский осмотр, к занятиям по физической культуре не допускаются.

164. Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной группе, проводятся вместе с основной группой согласно рекомендации врача.

165. Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной группе, должны проводиться отдельно от уроков по физической культуры и здоровья  педагогическими работниками, прошедшими специальную подготовку. Наполняемость специальной группы должна быть 8-12 учащихся.

166. Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к группе лечебной физкультуры (ЛФК), должны проводиться медицинским работником, прошедшим специализацию, в оборудованных для этих целей залах поликлиник, общеобразовательных учреждений.

167. К занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных соревнованиях учащиеся допускаются с разрешения врача, к туристским походам - с разрешения медицинского работника общеобразовательного учреждения.

168. Медицинский работник совместно с руководителем общеобразовательного учреждения или его заместителем систематически, не реже 1 раза в месяц, осуществляют контроль за организацией и проведением всех форм физического обучения и воспитания учащихся.

При правильной организации урока физической культуры и здоровья частота пульса у детей после подготовительной части должна увеличиться на 50-60% от исходного, в основной части - на 70-90% , после заключительной части - на 10-15%  и восстанавливаться через 3-5 минут после окончания урока. Гигиеническая оценка организации физического воспитания в учреждениях образования проводится специалистами по врачебному контролю диспансеров спортивной медицины, медицинскими работниками, специалистами центров гигиены и эпидемиологии в соответствии с Методическими указаниями «Гигиенический контроль за организацией двигательного режима школьников» № 122-0010, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 13 октября 2000г.

169. Не допускается проведение уроков физической культуры и здоровья в одном классе в течение трех дней подряд, более одного раза в неделю первыми и последними уроками; в общеобразовательных учреждениях сельских населенных пунктов - первыми и последними уроками (при отсутствии подвоза учащихся).

170. При организации трудового обучения (технологии) общая продолжительность практической работы для учащихся 1 - 2 классов не должна превышать 20-25 мин урока, 2-3 классов - 30-35 мин.

Объединение двух уроков трудового обучения (технологии) допускается с 5 классов.

171. Оптимальная плотность основной и вспомогательной работы учащихся 4-6 классов на занятиях техническим трудом не должна превышать 80%, на уроках швейного дела - 50-70%.

172. Учащиеся допускаются к трудовой деятельности только после прохождения медицинских осмотров и при отсутствии противопоказаний.

173. Общественно полезный, производительный труд учащихся во внеурочное время  должен проводиться не ранее чем через 30 мин после окончания уроков.

174. В общеобразовательных учреждениях домашние задания должны задаваться учащимся с учетом возможности их выполнения во втором классе – до 1,2 часов, 3-4 классах – 1,5 часов, 5-6 классах – 2 часов, 7-8 классах – 2,5 часов, 9-12 классах – 3 часов. В санаторных школах-интернатах (школах) продолжительность выполнения домашних заданий по каждой из вышеуказанных групп классов должна быть на 30 минут меньше.

175. Группы продленного дня для учащихся должны организовываться при наличии отдельного помещения, организации дневного сна учащихся 6 летнего возраста и с ослабленным здоровьем, 2-3-х разового питания в зависимости от длительности пребывания учащихся, пребывание на свежем воздухе не менее 1,5 часов.

176. В распорядке дня общеобразовательных школ-интернатов должно быть предусмотрено пребывание учащихся на свежем воздухе не менее 2,5 часов в день, в группах продленного дня - не менее 1,5 часов, в санаторных школах-интернатах (школах) для учащихся 2-4 классов - не менее 4-5 часов, 5-6 классов - от 3 до 4,5 часов, 7-12 классов - 3 часов в день.

177. В течение учебного года должны устанавливаться каникулы общей продолжительностью не менее 30 дней, в том числе зимние - не менее  14 дней. Для учащихся 1-2 классов в феврале (третья неделя месяца) устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью 1 неделя. Продолжительность летних каникул – не менее 8 недель.

Учащимся общеобразовательных учреждений, расположенных на территориях, загрязненных радионуклидами, должны предоставляться во втором полугодии дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней. Целесообразно проведение каникул продолжительностью 7 дней через каждые шесть учебных недель.

178. Общеобразовательные учреждения комплектуются квалифицированными кадрами средних медицинских работников, врачей-педиатров. В общеобразовательных учреждениях должен проводиться  комплекс мероприятий по охране здоровья учащихся, в том числе имеющих отклонения в состоянии здоровья.

ГЛАВА 10

Гигиеническое  обучение и воспитание  учащихся

179. Гигиеническое обучение и воспитание учащихся должно осуществляться на уроках в виде обязательной учебной работы, предусмотренной учебными  программами (уроках русского и белорусского языков, биологии, химии, анатомии, человек и мир, на уроках физической культуры и здоровья, трудового обучения, основ безопасности жизнедеятельности и др.) и во внеклассной деятельности.

180. Основной формой гигиенического обучения и воспитания учащихся являются занятия по специальным курсам, на которых:

с учащимися 1-4 классов в доступной форме изучаются основы и осваиваются навыки рационального режима дня и питания, личной и общественной гигиены, охраны зрения и слуха, физической культуры и здоровья, организации рабочего места ученика, профилактики инфекционных болезней, предупреждения формирования вредных привычек, несчастных случаев и т.д.;

с учащимися 5-12 классов больше внимания уделяется изучению вопросов здорового образа жизни (вредные привычки, профилактика стресса, инфекционных заболеваний, СПИДа, половое воспитание и др.).

181. Работа по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся проводится педагогическими и медицинскими работниками общеобразовательного учреждения с привлечением территориальных органов и учреждений госсаннадзора и других организаций здравоохранения, первичных организаций Красного Креста.

182. Педагогический персонал обязан требовать от учащихся выполнения установленного санитарно-противоэпидемического режима, поддержание чистоты помещений и участка, своевременного проветривания учебных помещений, опрятности одежды и обуви, регулярного мытья рук, а также правильной посадки за партами (столами).

183. Вопросы состояния здоровья учащихся, обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в учреждении должны постоянно контролироваться руководителем и медицинскими работниками общеобразовательного учреждения, систематически рассматриваться на заседаниях педагогических советов.

ГЛАВА 11

Ответственность за Нарушение настоящих

санитарных правил и норм

184. Ответственность за несоблюдение требований настоящих Санитарных правил в соответствии с законодательством Республики Беларусь возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения, а также на других работников общеобразовательного учреждения в объеме, определенном их должностными обязанностями.

185. Руководитель общеобразовательного учреждения осуществляет повседневный контроль за выполнением настоящих Санитарных правил. Специалисты территориальных учреждений госсаннадзора осуществляют периодический надзор за выполнением настоящих Санитарных правил.

Итоги проверок заносятся в санитарный журнал учреждения, который должен быть прошнурован и пронумерован.

Приложение 1

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

ОРИЕНТАЦИЯ ОКОН УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

|  | Учебные помещения | Ориентация окон учебных помещений в зданиях общеобразовательных учреждений по сторонам горизонта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая |
| 1 | Классы | от 65 до 200º | от 200 до 295º: не более 25%учебных помещений 1-4 классов и не более 50% помещений 5-12 классов |
| 2 | Учебные кабинеты, лаборатории (кроме указанных в п.п.3,4 настоящей таблицы) | от 65 до 200º | от 200 до 65º - не более 75 % |
| 3 | Кабинет изобразительного искусства, кабинет информатики и электронно-вычислительной техники | от 300 до 60º | от 266 до 60º |
| 4 | Лаборатория биологии | от 150 до 210º | от 90 до 270º |
| 5 | Спальные помещения в школах-интернатах и интернатах при общеобразовательных учреждениях, спальные - игровые в общеобразовательных учреждениях | от 50 до 310º |  |

Приложение 2

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

Гигиенические нормативы искусственной  освещенности в помещениях общеобразовательных учреждений

(извлечение из СНБ 2.04.05-98)

| Наименование помещений | Плоскость Г - горизонтальная, В – вертикальная высота над полом | Уровень искусственной освещенности в люксах (лк) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При освещении лампами накаливания | При освещении люминесцентными лампами |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Классные комнаты, учебные кабинеты, лаборатории | В – на середине доски, Г – 0,8м на рабочих столах и партах | 200 200 | 400 400 |
| Кабинеты информатики и вычислительной техники | В – 1,2м - экран дисплея, Г – 0,8 м | 100 200 | 200 400 |
| Кабинеты изобразительного искусства | В - на доске, Г – 0,8м | 300 300 | 500 500 |
| Мастерские по обработке металла и древесины, инструментальная | Г – 0,8м -"- | 300 150 | 500 300 |
| Читальный зал | Г – 0,8м | 200 | 400 |
| Лингофонные кабинеты | Г – 0,8м | 150 | 300 |
| Кабинеты обслуживающего труда: а) обработка ткани 300 500 80 32 б) кулинария | Г – 0,8м | 300 150 | 500 300 |
| Спортивный зал | Пол, В – 2м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения | 100 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Г – 0,8 м | 30 | 75 |
| Библиотека | В – фронт карточек | 150 | 300 |
| Крытый плавательный бассейн | Г – на поверхности воды | 150 | 300 |
| Кабинет врача | Г –0,8 м | 150 | 300 |
| Учительская, кабинет директора, кабинеты и комнаты преподавателей | Г –0,8 м | 150 | 300 |
| Спальные помещения | Г –0,8 м | 75 | 150 |
| Обеденный зал, буфет | Г – 0,8м | 100 | 200 |
| Актовый зал, эстрада актового зала | Г –0,8 м В – 1,5 м | 100 150 | 150 300 |
| Рекреации | Пол | 75 | 150 |
| Вестибюли, гардеробные | Пол | 75 | 150 |
| Коридоры, проходы | Пол | 30 | 75 |
| Санитарные узлы | Пол | 30 | 75 |
| Лестницы | Пол (площадки, ступеньки) | 30 | 75 |

Примечания:

1. В учебных и производственных мастерских, кроме общего освещения, должно быть оборудовано местное электроосвещение у станков.

2. При наличии в общеобразовательном учреждении других мастерских по отдельным специальностям величина освещенности на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с характером и точностью (разрядом) проводимых работ по нормам освещения промышленных предприятий, но не ниже освещенности, нормируемой для учебных помещений.

Приложение 3

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

Осветительный календарь

| ###### Месяц | Числа | Часы |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь | 1-15 16-30 | после 16.30 после 17.00 |
| Октябрь | 1-15 16-31 | до 8, после 16 до 8, после 16 |
| Ноябрь | 1-15 16-30 | до 9.30, после 14.30 до 9, после 15 |
| Декабрь | 1-31 | до 10, после 14 |
| Январь | 1-15 16-31 | до 10, после 15 до 9.30, после 14.30 |
| Февраль | 1-15 16-28 | до 9, после 16 до 9, после 15 |
| Март | 1-15 16-31 | после 17 до 8, после 16.30 |
| Апрель | 1-30 | после 18.30 |
| Май | 1-15 16-31 | после 17.30 после 18.30 |

Приложение 4

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(Извлечение из СНБ 4.02.01-03)

| № | Наименование помещений | Температура воздуха в помещениях |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебные помещения, лаборатории | +18- +20ºС |
| 2 | Спортивный зал | +15- +18º С |
| 3 | Раздевальные при спортивном зале | +19- +23º С; |
| 4 | Кабинет врача | +21- +23º С |
| 5 | Спальные помещения | +18- +20º С |
| 6 | Умывальные помещения | +20- +23º С |
| 7 | Санузлы | +19- +21º С |
| 8 | Душевые | не ниже +25ºС |
| 9 | Актовый зал, лекционные аудитории, киноаудитории | не ниже +17-+20ºС |
| 10 | Помещения детского творчества | +18- +20ºС |

Приложение 5

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

Длительность проветривания

| Наружная температура воздуха | Длительность проветривания помещений (в мин) |  |
| --- | --- | --- |
|  | в малые перемены | в большие перемены и между сменами |
| от +10 до + 6ºС | 4-10 | 25-35 |
| от +5 до 0º С | 3-7 | 20-30 |
| от 0 до -5º С | 2-5 | 15-25 |
| от -5 до –10º С | 1-3 | 10-15 |
| ниже -10º С | 1-1,5 | 5-10 |

Приложение 6

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

Основные размеры школьной мебели

| Номер мебели | Цвет маркировки школьной мебели | Рост учащегося, мм | Размеры школьной мебели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высота ученических столов (парт), мм | Высота ученических стульев, мм |
| 1 | Оранжевый | от 1000 до 1150 | 460 | 260 |
| 2 | Фиолетовый | от 1150 до 1300 | 520 | 300 |
| 3 | Желтый | от 1300 до 1450 | 580 | 340 |
| 4 | Красный | от 1450 до 1600 | 640 | 380 |
| 5 | Зеленый | от 1600 до 1750 | 700 | 420 |

Приложение 7

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

УСТРОЙСТВО ОФТАЛЬМОТРЕНАЖЕРОВ (ЭЛЕКТРООФТАЛЬМОТРЕНАЖЕРОВ) И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОФТАЛЬМОТРЕНАЖЕЙ по В.Ф. Базарному

Методики проведения офтальмотренажей в режиме учебного дня предназначены для профилактики зрительного утомления и профилактики нарушений осанки и зрения учащихся. Методики офтальмотренажей сокращают в 2 раза продолжительность статического напряжения, возникающего при длительном сидении за партой (позволяют периодически отвлекать взор учащихся от книг, тетрадей, вовлекают в двигательную активность комплекс мышц глаз и шеи), а зрительно-игровой характер методики стимулирует заинтересованность учащихся в выполнении офтальмотренажей.

1. Методика сенсорно-координаторных тренажей.

1.1. Устройство тренажеров.

В четырех верхних углах класса фиксируются яркие, привлекающие внимание образно-сюжетные картинки (сюжеты-иллюстрации из народных сказок, известных произведений, космической, военно-патриотической тематики, дорожные знаки госавтоинспекции; сюжеты-пейзажи из природы, из жизни животных и т.д.), в логической последовательности составляющие в пределах одного класса единый зрительно-игровой сюжет. Например: «водитель и дорога», «пешеход и улица» (рис.1). Обязательно под каждой иллюстрацией помещается в соответствующей последовательности одна из цифр: 1-2-3-4.

Средние размеры картинок - от половины до одного стандартного печатного листа формата А4. Изображение на картинке должно быть четко различимо с наиболее удаленной парты (стола) учащимися, не имеющими зрительных нарушений. Картинки рекомендуется менять  не реже одного раза в две недели.

Рис.1. Пример сюжетных образно-зрительных картинок, используемых  в методике сенсорно-координаторных тренажей.

1.2. Методика выполнения тренажа.

Один - два раза за урок все учащиеся, стоя, под команду учителя 1-2-3-4 ...1-2-3-4 и т.д. начинают фиксировать взгляд по очереди на соответствующей данной цифре картинке. При этом они совершают синхронно-сочетанные движения глазами, головой и туловищем. Продолжительность фиксации одного изображения в самом начале таких упражнений составляет в среднем 0,5 секунды. Через 2-3 недели учащиеся должны за одну секунду не просто механически «пробежать» глазами, но и успеть осознанно увидеть все четыре картинки (сюжет). Данный момент является принципиальным. Порядок счета через 30 секунд меняется на противоположный: 4-3-2-1 ...4-3-2-1.

В заключительной части тренажа (опять-таки, продолжительностью 30-40 секунд) порядок счета задается в случайной последовательности, например: 1-3-4-2, 2-1-3-4 и т.д. Общая продолжительность всего тренажа занимает в среднем 1,5 минуты.

Количество тренажей зависит от характера урока. При зрительно-напряженном (либо умственно-напряженном) уроке, и, особенно, при занятиях за компьютерами, их целесообразно выполнять не реже 2-3-х раз за 45 минут.

2. Автоматизированная система сенсорно-координаторного тренажа.

2.1. Устройство тренажеров.

В отличие от вышеописанной методики, автоматизированная система сенсорно-координаторного тренажа предусматривает монтаж в каждом классе в 4-х углах потолка специальной технической системы, включающей 4 сигнальные электролампы (рис. 2) и позволяющей обеспечить их поочередное вспыхивание (эффект «бегущего огонька»).

Рис. 2. Размещение сигнальных электроламп при оборудовании  в классе автоматизированных сенсорно-координаторных  тренажеров

Эффект «бегущего огонька» создается за счет общего на школу (или отдельно на несколько классов) пульта управления, к которому с помощью электрической разводки подключается система каждого класса. Электролампы прикрываются плафонами закрытого типа и настенного крепления, окрашенными в яркие цвета. Например: красный, желтый, зеленый (цвета светофора). Более увлекательный зрительно-игровой характер данной методике можно придать за счет использования ярких цветных просвечивающихся рисунков на плафонах (или специально изготовленных сменных пленок с рисунками). В других вариантах система включает и музыкально-звуковой ритм, подаваемый синхронно со световым.

2.2. Методика выполнения тренажа.

В середине каждого урока автоматизировано по школе (пультом управления) во всех классах зажигается одна из сигнальных электролампы. Через 10-5 секунд гаснет первая и быстро поочередно зажигаются вторая, третья, четвертая электролампы. Педагог обращает внимание, чтобы учащиеся, стоя, внимательно следили за «бегущим огоньком», выполняли при этом интенсивные ритмичные движения головой, глазами и туловищем. Направление высвечивания сигнальных лампочек меняется автоматически (30-40 по ходу движения часовой стрелки и 30- 40 против). Средняя скорость движения - 1 полный цикл в секунду. Продолжительность упражнений - 1,5-2 минуты. Отключение - автоматическое.

Упражнения наиболее целесообразно выполнить в середине каждого урока.

3. Методика зрительно-координаторных тренажей с использованием схемы универсальных символов.

3.1. Устройство тренажеров.

На потолке выбирается поле, на которое наносится схема универсальных символов максимально возможных размеров, выполненная в виде зрительно-двигательных траекторий (далее - схема). Необходимо стремиться, чтобы траектории схемы проходили с наружных сторон светильников. Для этого вначале выбирается поперечный размер овала, продольный его размер рассчитывается путем умножения поперечного размера на 1,41 (рис.3).

Рис. 3. Схема зрительно-двигательных траекторий

При этом цвета должны соответствовать следующим требованиям: «восьмерка» изображается ярко-голубым цветом; «крест» - коричнево-золотистым: наружный овал - красным; внутренний овал - зеленым.

3.2. Методики выполнения тренажа:

Вариант 1.

Учащиеся становятся в центре под схемой-тренажером и, следя глазами за ориентирующими стрелками траекторий, при этом выполняют непроизвольно-сочетанное движение глазами, головой и туловищем 10-15 раз по каждой траектории (по «овалам», по «восьмерке» и по «кресту») по порядку номеров. Частота выполнения таких тренажей зависит от характера зрительной работы. Например, в процессе выполнения тонко-координированных зрительных операций (чтение, рисование, письмо) рекомендуется выполнять упражнения через каждые 15-20 минут.

Вариант 2.

Учащиеся, фиксируя взором траектории (т.е. с постоянно поднятой головой), вначале учатся «обходить» схемы-траектории, а затем «оббегать». Такие упражнения рекомендуем выполнять примерно через каждые 1-1,5 часа.

Приложение 8

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ

ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ

Комплекс упражнений гимнастики для глаз для учащихся 1-4 классов:

- Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз.

- Крепко зажмурить глаза (считая до 3), открыть их и посмотреть вдаль (считая до 5). Повторить 4-5 раз.

- Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо. Вверх и вниз. Повторить 4-5 раз.

- Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 – 4, потом перенести взор вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз.

- Исходное положение (далее – И.П.) – сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх, следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить, выдох. Повторить 4 – 5 раз.

Комплекс упражнений гимнастики для глаз для учащихся 5-12 классов:

- И.П. – сидя, откинувшись на спинку парты. Глубокий вдох. Наклонившись вперед, к крышке парты, выдох. Повторить 5 – 6 раз.

- И.П. – сидя, откинувшись на спинку парты. Прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, затем открыть. Повторить 5 – 6 раз.

- И.П. – сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки. Вернуться в исходное положение. Повторить 5 – 6 раз.

- И.П. – сидя. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. Повторить 5 – 6 раз.

- И.П. – сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх. Вдох. Следить за руками, не поднимая головы. Руки опустить. Выдох. Повторить 4 – 5 раз.

- И.П. – сидя. Смотреть прямо  перед собой на классную доску 2 – 3 сек., перенести взор на кончик носа на 3 – 5 сек. Повторить 6 – 8 раз.

- И.П. – сидя, закрыв глаза. В течение 30 сек. Массировать веки кончиками указательных пальцев.

Приложение 9

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

Рекомендуемый объем пищи  на один  прием

| Наименование блюда | Количество (г, мл) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6-10 лет | 11-17 лет |
| Завтрак |  |  |
| каша или овощное блюдо | 150-200 | 200-250 |
| кофе с молоком, чай, какао | 200 | 250 |
| Обед |  |  |
| салат | 50-100 | 100 |
| суп | 300 | 400-450 |
| котлета, мясо | 50-75 | 75-100 |
| гарнир (овощи, каша) | 150 | 150-200 |
| компот, кисель, сок | 200 | 200 |
| Полдник |  |  |
| молоко, кефир, простокваша, сок | 200 | 200 |
| булочка | 60 | 60 |
| фрукты | 300 | 250 |
| Ужин |  |  |
| крупяное или овощное блюдо | 150-200 | 200-250 |
| молоко, кефир, кофе с молоком, сок | 200 | 200 |

Приложение 10

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

Форма журнала по контролю за качеством готовой  пищи

(бракеражный журнал)

| Дата | Наименование готовой продукции (завтрак, обед, полдник, ужин) | Оценка |  |  |  | Разрешение на выдачу и данные указания членов бракеражной комиссии | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнения меню | доброкачествен- ности | правиль-ности кули- нарной обработки | С- витаминизации |  |  |

____________________________________________

Примечание.

- В графе «Оценка выполнения меню» проставляется медицинским работником выход каждого готового блюда (фактический).

- В графе «Подпись» расписывается медицинским работник и другие члены бракеражной комиссии, участвовавшие в бракераже готовой пищи.

Приложение 11

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

Форма журнала «Здоровье»

| № П№ п/ п | Дата | Ф. И. О. | Отметка об отсутствии ОКЗ у работника и в его семье | Отметка об отсутствии у работника ангины и гнойничковых заболеваний | Контроль за боль- ничными листами, в т.ч. по уходу | Личная подпись работников пищеблока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________________

Примечание: контроль за ведением журнала осуществляет медицинский работник (при отсутствии  - руководитель учреждения), который ежедневно ставит свою роспись

Приложение 12

к Санитарным правилам и нормам 2.4.2.16-33-2006 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО РАНГОВОЙ ШКАЛЕ ТРУДНОСТИ

Ранговая шкала трудности предметов для учащихся 1-4 классов (Тиринова О.И., Кузнецова Л.Ф., Фарино Н.Ф., 2003г.)

Таблица 1

| №п/п | Предмет | Балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Математика | 12 |
| 2 | Белорусский (русский) язык в школах с русским (белорусским) языком обучения | 11 |
| 3 | Иностранный язык | 10 |
| 4 | Русский (белорусский) язык в школах с русским (белорусским) языком обучения | 9 |
| 5 | Мая Радзiма – Беларусь | 8 |
| 6 | Белорусское (русское) литературное чтение в школах с русским (белорусским) языком обучения | 7 |
| 7 | Русское (белорусское) литературное чтение в школах с русским (белорусским) языком обучения | 6 |
| 8 | Человек и мир | 5 |
| 9 | Физическая культура и здоровье | 4 |
| 10 | Трудовое обучение (технология) | 3 |
| 11 | Изобразительное искусство | 2 |
| 12 | Музыка | 1 |

Ранговая шкала трудности предметов для учащихся 5-10 классов (Фарино Н.Ф., Малахова А.А., Маевская В.Л., 2006г.).

Таблица 2

| № п/п | Предмет | Балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Математика | 12 |
| 2 | Иностранный язык | 11 |
| 3 | Белорусский, русский языки | 10 |
| 4 | Физика, химия, информатика | 9 |
| 5 | Биология | 8 |
| 6 | История Беларуси, Всемирная история, «Человек. Общество. Государство» | 7 |
| 7 | География | 6 |
| 8 | Белорусская литература, русская литература, отечественная и мировая культура | 5 |
| 9 | Трудовое обучение (технология) | 4 |
| 10 | Физическая культура и здоровье | 3 |
| 11 | Музыка | 2 |
| 12 | Изобразительное искусство | 1 |

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Санитарные правила и нормы 2.4.2.16-33-2006

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»

| Глава 1 Область применения и общие положения………………….…….….. |  |
| --- | --- |
| Глава 2 Требования к земельному участку……………..…………………...... |  |
| Глава 3 Требования к зданию…………………………………………………. |  |
| Глава 4 Требования к естественному и искусственному освещению………. |  |
| Глава 5 Требования к воздушно-тепловому режиму………………………... |  |
| Глава 6 Требования к оборудованию помещений……………………………. |  |
| Глава 7 Санитарное содержание помещений и участка ……………………. |  |
| Глава 8 Требования к организации питания, устройству, оборудованию столовых и буфетов ………………………………………………………………….. |  |
| Глава 9 Требования к организации учебно-воспитательного процесса …… |  |
| Глава 10 Гигиеническое обучение и воспитание учащихся…………………. |  |
| Глава 11 Ответственность за выполнение санитарных правил и норм …….. |  |
| Приложение 1 Ориентация окон учебных помещений ……………………… |  |
| Приложение 2 Гигиенические нормативы искусственной осещенности в помещениях общеобразовательных учреждений…………………………….. |  |
| Приложение 3 Осветительный календарь………….…………………...…….. |  |
| Приложение 4 Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях общеобразовательных учреждений….…………………………………. |  |
| Приложение 5 Длительность проветривания учебных помещений ….…….. |  |
| Приложение 6 Основные размеры школьной мебели………..………...……. |  |
| Приложение 7 Устройство офтальмотренажеров (электроофтальмотренажеров) и методики проведения офтальмо тренажей по В.Ф. Базарному.… |  |
| Приложение 8 Методики проведения гимнастики для глаз……………...… |  |
| Приложение 9 Рекомендуемые объемы пищи на один прием …….………… |  |
| Приложение 10 Форма журнала по контролю за качеством готовой продукции (бракеражный)……………………………………………………………… |  |
| Приложение 11 Форма журнала «Здоровье»………………………………….. |  |
| Приложение 12 Распределение предметов по ранговой шкале трудности … |  |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Настоящие Санитарные правила и нормы разработаны ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Гринь В.В., Малахова А.А., Таракан И.А., Хмара Е.М.).

2. Настоящие Санитарные правила и нормы  подготовлены с учетом изменений и дополнений в ранее действующие Санитарные правила и нормы 14-46-96 «Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 11 декабря 1996г. с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 20 декабря 2002г. №112, рецензированных Министерством образования Республики Беларусь (исх.№06-13/3478 от 29 сентября 2006г.), ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены», Белорусским государственным медицинским университетом, Белорусской медицинской академией последипломного образования, областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»; согласованных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (исх.№02-3-06/5275 от 17 октября 2006г.).

3. Введены взамен Санитарных правил и норм 14-46-96 «Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 11 декабря 1996г. с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 20 декабря 2002г. №112.

4. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22 ноября 2006г. №160.